OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu pomiarowego NI CRIO SYSTEM składającego się z niżej wymienionych elementów:

NI CRIO SYSTEM

Numer kofiguracji: CR4802187

1.

781955-01 NI 9469 Synchronization Module for				szt.2

Delta-Sigma AI (kit of 1)

Service details for this product:

NI Standard Service Program for Systems

Duration: 3 Year(s)

15% multiyear discount applied.

2.

779526-01 NI 9206 16-Channel +/-10 V, 250 kS/S,				szt.1

16-Bit Fuel Cell Analog Input Module

Service details for this product:

NI Standard Service Program for Systems

Duration: 3 Year(s)

15% multiyear discount applied.

3.

779785-01 NI 9229 4-Ch +/-60 V, 50 kS/s per					szt.4

Channel, 24-Bit, Ch-to-Ch Isolated Analog

Input Module

Service details for this product:

NI Standard Service Program for Systems

Duration: 3 Year(s)

15% multiyear discount applied.

4.

783920-01 NI 9246, 20 A, 24-Bit, 50 kS/s/ch, 3-Ch, AI				szt.6

C Series Module

Service details for this product:

NI Standard Service Program for Systems

Duration: 3 Year(s)

15% multiyear discount applied.

jednostkowa Upust % Wartosc netto

5.

781510-01 NI 9214 16-Ch Isothermal TC, 24-bit C				szt.2

Series Module for high accuracy

thermocouple measurements (includes

terminal block)

Service details for this product:

NI Standard Service Program for Systems

Duration: 3 Year(s)

15% multiyear discount applied.

6.

SRV-CR4802187 Standard Service Program for

CompactRIO Systems (3 years)

7.

783848-01 cRIO-9035, 1.33 GHz Intel Atom					szt.1

Dual-Core CompactRIO Controller, 8-Slot,

Kintex-7 70T FPGA, Real-Time, Non-XT

Service details for this product:

NI Standard Service Program for Systems

Duration: 3 Year(s)

8.

783376-01 NI 9149 8 Slot Ethernet Expansion chassis				szt.1

for C Series Modules

Service details for this product:

NI Standard Service Program for Systems

Duration: 3 Year(s)

90-dniowa gwarancja na naprawy pogwarancyjne.

Warunki gwarancji: 12 miesięcy na sprzęt, 90 dni na nośnik z oprogramowaniem.