Postępowanie nr 21/DE/Z/2016

Data 08.03.2016 r.

### KOMUNIKAT nr 1

1. Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania pn. dostawa wielokanałowego skanera ciśnienia dla Instytutu Lotnictwa (sygnatura sprawy: 21/DE/Z/2016) wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r., poz. 6124) zwanej dalej ustawa pzp., udziela następujących odpowiedzi:
2. **pytanie:**

„Czy z uwagi na to, że większość elementów składających się na dostawę nie jest produkowana w Polsce i terminy wskazane § 7 ust. 7 umowy nie są możliwe do dotrzymania, Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę treści § 7 ust. 7 umowy w następujący sposób: *Wykonawca rozpocznie procedurę naprawy w czasie zgodnym z punktem 6 niniejszego paragrafu. Naprawa zaistniałych awarii lub usterek urządzenia bądź jego kalibracji nastąpi w terminie do 4 miesięcy od dnia ich zgłoszenia?*”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający wyraża zgodę na naprawę zaistniałych awarii, usterek urządzenia lub jego kalibracji w terminie do 4 miesięcy od dnia ich zgłoszenia.

W następstwie ww. okoliczności Zamawiający dokonuje zmiany w zapisie § 7 ust. 7 wzoru umowy w następujący sposób: „*Naprawa zaistniałych awarii lub usterek urządzenia bądź jego kalibracji nastąpi w terminie do ~~14~~ ~~dni~~ 4 miesięcy od dnia ich zgłoszenia serwisowi ~~(nie uwzględniając czasu potrzebnego na ewentualne wyprodukowanie części zamiennych)~~. Fakt naprawy Wykonawca odnotuje w karcie gwarancyjnej.”*

1. **pytanie:**

„Paragraf 9, pkt 1 brzmi:*Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.* natomiast w SIWZ jest mowa o tym, że Zamawiający nie będzie wymagał wadium. Proszę o informację, czy Zamawiający będzie wymagał wpłaty 5% wartości przedmiotu zamówienia, czy nie”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości przedmiotu umowy brutto.

O zabezpieczeniu należytego wykonania umowy, poza zapisem § 9 ust. 1 wzoru umowy, stanowi rozdział XXIX SIWZ.

1. **pytanie:**

„Czy w miejsce nylonowych przewodów pneumatycznych możemy zaoferować przewody zPTFE Teflon lub PVC lub Poli-amidowe, często wykorzystywane w tego typu aplikacjach?”

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przewodów impulsowych wykonanych z PTFE Teflon lub PVC lub przewody poli-amidowe. Jednakże Zamawiający zastrzega, aby przewody bez względu na rodzaj tworzywa z którego będą wykonane, były wysokoelastyczne, celem uzyskania jak najmniejszych promieni zagięcia.

W następstwie ww. okoliczności Zamawiający dokonuje zmiany w zapisach Opisu przedmiotu zamówienia: „*Dostarczony skaner musi być kompletny, tzn. zawierać: (…), pkt 7. 200m elastycznego przewodu impulsowego, nylonowego lub z PTFE Teflon lub PVC lub poli-amidowego, wymaganego do połączenia modułu pomiarowego z obiektem testowym wraz z 80 sprężynami zaciskowymi. Jednakże Zamawiający zastrzega, aby przewody bez względu na rodzaj tworzywa z którego będą wykonane, były wysokoelastyczne, celem uzyskania jak najmniejszych promieni zagięcia. Średnica przewodu oraz zacisków powinna być odpowiednia do rurek znajdujących się na dostarczonym module z przetwornikami.”*

1. Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy pzp zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

**Niniejszym, Zamawiający** **informuje, że zmianie ulega termin składania ofert oraz termin otwarcia ofert.**

1. **Zamawiający podjął decyzję o przedłużeniu terminu składania ofert z określonego na dzień 10.03.2016r. na nowy, wyznaczony na dzień 11.03.2016 r.**
2. **Zmianie ulega również termin otwarcia ofert z 10.03.2016 r. na 11.03.2016 r.**

**Miejsca składania i otwarcia ofert, oraz godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

1. **Jednocześnie informujemy, że przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy: początek biegu terminu związania ofert oraz termin dotyczący wpłacania wadium.**
2. **Zwracamy uwagę na uwzględnienie powyższej zmiany terminu składania ofert przy ustaleniu terminu ważności wadium składanych w formie dokumentu (np. gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).**

**W związku z ww. zmianami Zamawiający w dniu 08.03.2016r. zmodyfikował Specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz załączniki: opis przedmiotu zamówienia i wzór umowy.**

Załączniki:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia po modyfikacji z dn. 08.03.2016r.
2. Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z dn. 08.03.2016r.
3. Wzór umowy po modyfikacji z dn. 08.03.2016r.