Warszawa, dnia 17.11.2016r.

KOMUNIKAT 3

Odpowiedź na pytania

wraz z modyfikacją SIWZ

Dotyczy: Wykonywanie usługi stałej konserwacji i przeglądów, oraz awaryjnych napraw urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie Al. Krakowska 110/114 (sygnatura sprawy: 78/ZZ/AZLZ/2016)

Szanowni Państwo,

Zamawiający, Instytut Lotnictwa informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, niniejszym Zamawiający przekazuje ich treść i udziela odpowiedzi.

Pytania Wykonawcy

Odpowiedzi Zamawiającego:

1 i 2. W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający modyfikuje załącznik 1 do SIWZ tj. Opis przedmiotu – w załącznikach 1 i 2 do Opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazuje urządzenia będące na gwarancji.

3 i 4.  Zamawiający zaleca posiadanie autoryzacji i/lub certyfikatów na urządzenia będące na gwarancji.

W § 5 ust. 11 oraz § 8 wzoru umowy znajdują się zapisy dotyczące gwarancji w sposobie świadczenia usług przez Wykonawcę.

5, 6, 7 i 8. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania przeglądów oraz serwisowania tych urządzeń zgodnie z DTR ich producentów. Spis urządzeń został załączony do Opisu przedmiotu zamówienia.

9. Zamawiający dopuszcza wykonywanie przeglądów w pomieszczeniach biurowych w godzinach 8:00 – 16:00 w dni robocze, inne godziny, w sytuacjach określonych w Opisie przedmiotu zamowienia, będą ustalane pomiędzy stronami.

10 i 11. Kilkanaście urządzeń znajduje się na wysokości do 8 (ośmiu) metrów na ścianach budynków. Wykonawca jest zobowiązany zorganizować sobie dostęp do ww. urządzeń.

12. Zamawiający nie posiada szczegółowego spisu filtrów i materiałów eksploatacyjnych urządzeń. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dobrał odpowiednie rodzaje i ilości filtrów na podstawie modeli poszczególnych urządzeń, które Zamawiający zawiera w załącznikach nr 1 i 2 do OPZ.

13. W bieżącym roku do usunięcia nieszczelności zużyto 31,5 kg R-407C oraz 10 kg R-410A, jednocześnie Zamawiający informuje, że f-gazy nie były zaliczane do materiałów eksploatacyjnych; będą one fakturowane w awariach.

14. Zamawiający reguluje kwestie pomieszczenia dla personelu w rozdziale II ust. 1 OPZ (ponadto wzór umowy -  § 3 ust. 11 pkt 10).

15. W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający zmodyfikował SIWZ w ww. zakresie w taki sposób, że zmienia treść SIWZ – treść rozdziału IV ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„Przed podpisaniem umowy o udzielenie zamówienia publicznego i na każde żądanie Zamawiającego przekazane Wykonawcy w trakcie realizacji ww. umowy, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu do wglądu, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania ww. żądania, zanonimizowanych umów o pracę z pracownikami (zawartymi z Wykonawcą lub podwykonawcą) wraz z zakresem ich czynności, w zakresie realizacji czynności, o których mowa w ust. 7. Zmiana ww. terminu wymaga pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.”

16. Tak, z zastrzeżeniem zapisu §11 ust. 12 wzoru umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

17. W §11 ust. 2 i 3 wzoru umowy znajdują się definicje niewykonania przedmiotu umowy i nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Wyrażenie „pozostałych sytuacjach niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy”, o których mowa w §11 ust. 8 wzoru umowy dotyczy wysokości kar umownych naliczanych w związku z okolicznościami nie wymienionymi w

§11.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych, Zamawiający przedłuża termin składania ofert z określonego na dzień 21.11.2016 r. na nowy wyznaczony na dzień 28.11.2016 r.

Zmianie ulega również termin otwarcia ofert, które odbędzie się w dniu 28.11.2016r.

Godzina i miejsce składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Jednocześnie informujemy,  że przesunięciu ulegają odpowiednio także inne terminy: początek biegu terminu związania ofert oraz termin dotyczący wnoszenia wadium.

Zwracamy uwagę na uwzględnienie powyższej zmiany terminu składania ofert przy ustaleniu terminu ważności wadium składanych w formie dokumentu (np.  gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej).