Warszawa, dnia 21.02.2017r.

Zaproszenie do składania ofert

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie zaprasza,  do składania ofert na realizację zamówienia pn. zakup i  dostawa system sterowania oraz akwizycji danych, do stanowisk pomiarowych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu, które będzie służył wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

W związku z potrzebą zapewnienia bezpośredniego wsparcia systemami akwizycji danych oraz kontroli budowanych stanowisk testowych oraz badawczych, istnieje konieczność zakupu poniżej wymienionego sprzętu tj. przenośnych systemów akwizycji oraz kontroli, kontrolerów Bluetooth oraz oprogramowania Microsoft Office. Sprzęt będzie użytkowany przy rejestracji danych oraz sterowaniu następujących stanowisk:

- Test PSP – kontrola układów regulacji przepływem sprężonych gazów technicznych

- Test IR camera – komora podsystemów kalibracji systemu pomiarowego IR

- Test Choked flow – kontrola systemów trawersujących

- Uruchamianie pozostałych stanowisk testowych oraz ich podsystemów

- Obsługa urządzeń laboratoryjnych

W związku z przewidzianą pracą na kilku stanowiskach testowych równocześnie, oraz planowanym długim czasem zapotrzebowania na urządzenia sterujące na każdym z wymienionych stanowisk, istnieje konieczność  zakupu i dostarczenia sprzętu o parametrach nie gorszych  niż:

- Przedmiot zamówienia

| L.p. | Nazwa | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1. | - Matryca matowa 15,6”, 1920x1080 - Procesor i7 6500U lub i7 7500U - 16 GB RAM DDR4, 2133MHz - 256GB Solid State Drive - 4 porty Universal Serial Bus 3.0 - wbudowany napęd DVD – RW (+/-) - układ szyfrowania TPM - Czytnik kart SD - karta sieciowa 100/1000 - karta WLAN (b/g/n/ac) - port HDMI + VGA - Wzmocniona konstrukcja - Czas pracy na baterii 400 min - waga 2.3 kg lub mniej - rozmiar max (40cm x 28cm x 3cm) - wyświetlacz i jednostka centralna połączone w formie nie demontowalnej dla użytkownika - wyświetlacz odchylany – w zakresie 0-130 stopni (minimum), preferowany 0-180 stopni - Gwarancja 2 lata, on-site, next business day - windows 7 pro ( lub windows 10 + windows 7 pro) | 3 |
| 2. | Kontroler Bluetooth (myszka) – rozdzielczość 1200dpi lub więcej, technologia laserowa, z modułem radiowym (USB) chowanym wewnątrz kontrolera, rozmiar modułu radiowego maksymalnie 2cmx1.5cmx1cm. trzy przyciski i scroll 4-kierunkowy. Praca w odległości do 6m od jednostki centralnej, zasilanie bateria lub akumulator | 3 |
| 3. | Komplet: bezprzewodowa klawiatura + bezprzewodowy kontroler (bluetooth) z jednym modułem radiowym – zasięg do 6m, klawiatura ultraslim, zasilanie bateria lub akumulator | 2 |
| 4. | Pakiet Microsoft Office 2016 – Outlook, Word, Excel, PowerPoint, OneNote (pełne wersje) | 3 |

- Termin realizacji zamówienia

Termin dostawy: do dnia 15 marca 2017 r.

- Kryteria oceny ofert i wybór oferty najkorzystniejsze

  - Maksymalna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi 100 punktów.

  - Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert:

    - Kryterium Ceny - waga 100%

Zamawiający przyzna punkty wg następującego wzoru:

C = * 100 pkt

gdzie:

C – liczba punktów uzyskanych w kryterium cena,

Cmin – najniższa oferowana cena,

Coferty – cena oferty badanej;

- Obliczenia w ww. kryterium oceny ofert dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc 
po przecinku, bez zaokrągleń.

- Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który uzyska najwyższą liczbę punktów w w/w kryterium oceny ofert.

- Sposób przygotowania oferty oraz wymagane dokumenty:

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być podpisana przez osobę/y uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Ofertę 
i wszystkie załączone dokumenty powinny/a podpisać osoby/a uprawnione/a 
do reprezentowania Wykonawcy ujawnione/a w rejestrze lub ewidencji. Jeżeli ofertę i wszystkie załączone dokumenty podpisuje/ą osoba/y nieujawnione w rejestrze lub ewidencji, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo dla tej osoby/tych osób, udzielone przez osobę/osoby ujawnione w rejestrze lub ewidencji. Z pełnomocnictwa powinno wynikać upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego lub do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim na maszynie lub komputerze.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Oferta musi zawierać:

  - formularz ofertowy (zał. nr 1)

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

  - pełnomocnictwo – jeżeli upoważnienie do podpisania oferty nie wynika wprost z odpisu 
z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- Brak złożenia dokumentów, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 podlega jednokrotnemu uzupełnieniu. Jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego nie uzupełni lub wadliwie uzupełni dokumenty, o których mowa w ust. 6 pkt 2-3 oferta podlega odrzuceniu.

- Oferta może być złożona w formie pisemnej bądź elektronicznej.

- W przypadku wybrania formy elektronicznej, ofertę należy złożyć w postaci skanu podpisanych dokumentów na adres: ludwika.domzal@ilot.edu.pl.

- W przypadku wybrania formy pisemnej, ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, budynek A, kancelaria ogólna. Wykonawca winien umieścić ofertę w zamkniętej kopercie. Na kopercie powinna widnieć nazwa, adres Wykonawcy i Zamawiającego oraz następujące oznaczenie:

……………………………….

nazwa i adres Wykonawcy

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

OFERTA na:

" zakup i  dostawę system sterowania oraz akwizycji danych, do stanowisk pomiarowych”

Dostarczyć do budynku A. kancelaria ogólna,  do dnia  01.03.2017 r. do godz. 12:00.

- Osoby upoważnione do kontaktu z wykonawcami

W sprawie zamówienia należy kontaktować się z przedstawicielami Zamawiającego:

W sprawach merytorycznych – Patryk Widera, patryk.widera@ge.com;

W sprawach formalno - prawnych – Ludwika Domżał, ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

Termin składania ofert

Oferty należy złożyć do dnia 01.03.2017 r. do godz. 12:00 czasu lokalnego.

- Inne postanowienia

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny z Wykonawcą, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.

- Jeżeli firma, której oferta zostanie wybrana, będzie się uchylać od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać kolejną ofertę, która uzyskała najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert z spośród pozostałych ofert, bez dokonania ponownej oceny ofert.

- W przypadku gdy w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie nie zostanie złożona żadna ważna oferta Zamawiający unieważni postępowanie.

- Od rozstrzygnięcia niniejszego postępowania (wyboru oferty, odrzucenia oferty, unieważnienia postępowania) nie przysługuje odwołanie.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek 
z ofert, odwołania postępowania bądź jego unieważnienia w całości lub w części bez podania przyczyny.

Załącznik:

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy