## Arkusz1
Załącznik nr 2

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych

Budynek	Producent	Rodzaj zainstalowanych urządzeń- instalacji	Ilość urządzeń	Ilość przeglądów w roku		Rok montażu

1	2	3	4	5
A	TERMOWENT	Wentylator WPD-40	1	1	1	2007
B	VTS	Centrala VS-40-R-PHC/SS	1	3	3	2015
	VBW	CWE200-3,0-1-C	1	3		2009
	VTS	Centrala VS-55-R-PHC/SS	1	3	3	2015
H2	VBW	Centrala BD-3-BIS(50)-P/L	1	3	3	2012
	VBW	Centrala BD-1(50)-L	2	3	6	2013
	KLIMA THERM	Centrala KCX500	1	3	3	2013
	VBW	Centrala BD-1(50)-P	1	3	3	2013
	VBW	Centrala SPS-1/50-L-2025	2	3		2013
H3	DAIKIN	Centrala VAM 1500 FA7VE	1	3	3	2010
	DAIKIN	Centrala VAM 1000 FA7VE	1	3	3	2010
W1/W2	VTS	Centrala CV-P1	3	4	12	2008
	HELIOS	Wentylator HRFD 250/2	1	1	1	2008
	HELIOS	Wentylator SB-315B	1	1	1	2008
	HELIOS	Wentylator VARD 250/2 EX	1	1	1	2008
	HELIOS	Wentylator ELS-VE 100	1	1	1	2008
D1	VTS	Centrala VS-230-L-PHC/EF	1	3	3	2008
	VTS	Centrala VS-21-L-H/E	1	3	3	2008
	UNIVERSAL	Wentylator Das-250	2	1	2	2008
	UNIVERSAL	Wentylator DAExC 160/190	1	1	1	2008
	JUWENT	Kurtyna powietrzna	1	1	1	2008
C	VTS	Centrala nawiewna	2	1	2	2008
	VTS	Centrala VS-55-R-RHC	1	3	3	2009
	ROSENBERG	Wentylator DV 310 K-4 E	2	1	2	2009
	KONWEKTOR	Wentylator WVP B-16	1	1	1	2009
	NOVOCON	Wentylator WPO-25	2	1	2	2009
	ROSENBERG	Wentylator DVW 450-4-4 D	1	1	1	2009
CD	VTS	Centrala VS-10-H-R	1	3	3	2010
	TYWENT	Wentylator WDPE-16	1	1	1	2010
CTG	SYSTEMAIR	Wentylator DVC 450-P	1	1	1	2016
	SYSTEMAIR	Wentylator DVC 355-P	1	1	1	2016
	SYSTEMAIR	Wentylator DVC 190-S	1	1	1	2016
	SYSTEMAIR	Wentylator AR SILEO 400E4	1	1	1	2016
	SYSTEMAIR	Wentylator DVS SILEO 400E4	1	1	1	2016
	UNIWERSAL	Wywietrzak WZs 315/Das160	8	1	8	2016
	UNIWERSAL	Wywietrzak WZs 400/Das250	5	1	5	2016
	VTS	Centrala VS-100-R-RMHC	1	3	3	2016
	VTS	Centrala VS-75-R-RMHC	1	3	3	2016
	VTS	Centrala VS-30-L-RMHC	1	3	3	2016
P	SIGMAWENT	Centrala CRS-X3-S/FBO/E/D	1	3	3	2010
TB	VBW	Centrala SPS-4(50)	1	3	3	2010
H4	VBW	Centrala SPS-3 (50)	1	4	4	2016
	VENTURE I.	wentylator Vent 100B	1	1	1	2016
	VENTURE I.	wentylator TD 2000/315(HS)	1	1	1	2016
	KONWEKTOR	Wentylator WVPKH 160	2	1	2	2008
	KONWEKTOR	Wentylator WVPKH 200	1	1	1	2008
	VTS	Centrala NS 81051010906	1	4	4	2008
HPT	Mistral	Centrala P2000/10-0585 Provent	1	3		2010
	Mistral	Centrala P2000/10-0585 Provent	1	3		2010
	KONWEKTOR	Wentylator WVPKH-250	2	1	2	2010
	VENTURE I.	Wentylator TH-2000	2	1	2	2010
	VENTURE I.	Wentylator TH-1300	1	1	1	2010
X		Zestaw nagrzewnica z filtrem, kuchnia	1	1		2014
	VTS	Centrala VS-30-R-RH	1	3	3	2014
	VTS	Centrala VS-40-R-RH/L-RMH	2	3	6	2014
	VTS	Centrala VS 55-L-RH	1	3	3	2014
	VTS	Centrala VS 75	4	3	12	2014
	VTS	Centrala VS 100	3	3	9	2014
	VTS	Centrala VS 120	2	3	6	2014
	VTS	Centrala VS 230	1	3	3	2014
MN2	VTS	Centrala VS-100-L-RHC	1	3	3	2009
	UNIVERSAL	Wentylator Das-315/1400	1	1	1	2009
	UNIVERSAL	Wentylator Silwent-160	2	1	2	2009
	BSH	Wentylator RDA 400 „BSH”	2	1	2	2009
	VENTURE I.	Wentylator VENT 125B	1	1	1	2009
	VENTURE I.	Wentylator TCCB/6-500/H	1	1	1	2009
MN	VTS	Centrala VS-120-R-RHC/SS	1	3	3	2009
	VTS	Centrala VS-21-R-H	1	3	3	2009
	ROSENBERG	Wentylator WDV 25	1	1	1	2009
N	DOSPEL	Zespół wentylatorowy WD-315/WK-315	1	1		2010
N1	VENTURE I.	Wentylator TH EX 800	1	1	1	2013
T1	VENTURE I.	Wentylator TD-500 z nagrzewnicą kan. DH	1	1	1	2011
					0
	VBW	Centrala SPS-MINI (50)	1	1	1	2016
	VENTURE I.	Wentylator TH800	1	1	1	2011
L	VTS	Centrala VS-30-R-HC	1	3	3	2009
	VTS	Centrala VS-21-L-HC	1	3	3	2009
	VTS	Centrala VS-10	1	3	3	2009
	VTS	Centrala VS-15	1	3	3	2009
	ROSENBERG	Wentylator DVS 400-6 D	2	1	2	2009
	ROSENBERG	Wentylator DVS 310K-4 D	1	1	1	2009
	ROSENBERG	Wentylator DVS 310L-4 D	2	1	2	2009
	2VV	Kurtyna pow. ECONOMIC B	1	1	1	2009
		VCZ-02-B-200-E-SM			0
	VENTURE I.	Wentylator RF/4-315S	1	1	1	2009
L2	REMAK	Centrala AEROMASTER XP	1	4	4	2012
	REMAK	Wentylator RF 40/19-2E	2	1	2	2012
	REMAK	Wentylator RF 56/35-4E	1	1	1	2012
LS	VTS	Centrala VS-55-L-PH/E	1	3	3	2016
	VTS	Centrala VS-55-L-PHC	1	4	4	2012
	Venture I.	Wentylator dachowy	2	1	2	2012
	Vents	Centarala VUT 500 EH	1	1		2015
	Vents	Centrala VUT 300 H mini RS	1	1		2016
	Venture I.	Wentylator kanałowy	1	1	1	2012
E	Clima Produkt	Centrala Hermes APN-1-L	1	4	4	2010
	VENTURE I.	Wentylator VENT 315L	1	1	1	2010
S	VENTS	Centrala VUT 300 H mini RS	1	1		2010
	VENTURE I.	Wentylator RF/4-125	1	1	1	2014
T	SILENT	Wentylator TD 800	1	1	1	2014
R	MISTSUBISHI	Rekuperator Lossnay VL-100	1	1		2014
	MK-WENT	Wentylator RFV/4-200 S ZN	1	1	1	2014
	MK-WENT	Wentylator RFV/4-250 S ZA	1	1	1	2014
Z2	UNIVERSAL	Wentylator hybrydowy FEN 315	8	1	8	2011
	VENTURE I.	Wentylator wyciągowy EBB-170N	13	1	13	2011
	VENTURE I.	Wentylator wyciągowy EBB-100N	1	1	1	2011
	MITSUBISHI	Rekuperator Lossnay VL-100	8	2	16	2011
	JUWENT	Kurtyna elektryczna KP/Dp-103	1	1	1	2011

		Gwarancja na 2018 r.