INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: (22) 846 00 11 wew. 564        Fax: (22) 846 65 67

Nasz znak: 26/DF/Z/11	Data: 18.07.2011r.	Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 1

do postępowania nr 26/DF/Z/11

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 26/DF/Z/11 wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

| Pytanie nr 1 | Jaki jest wymagany rozkład temperatury w piecu? |
| --- | --- |
| Odpowiedź: | Rozkład temperatury w piecu: różnica pomiędzy najmniejszą a największą wartością temperatury w piecu nie może przekroczyć 5ºC w zakresie temperatur roboczych 100-200ºC. |

| Pytanie nr 2 | Jakie jest wymagane tempo wzrostu temperatury? |
| --- | --- |
| Odpowiedź: | Maksymalna szybkość grzania/chłodzenia pieca do 5ºC/min. |