INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114,

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11	Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA ZAPYTANIA O CENĘ

NR 21/DF/Z/12

## Warszawa, maj 2012r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w trybie zapytania o cenę o numerze 21/DF/Z/12.

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania o cenę  na podstawie treści art. 69 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej typu 20/2x1600 kVA wraz z jednym transformatorem 1600 kVA.

Opis wyposażenia :

Dwa monolityczne elementy z betonu zbrojonego i wibrowanego

Fundament a zarazem szczelna misa olejowa

Bryła główna z rozdzielnią SN i możliwością zabudowy rozdzielni NN

Dach betonowy

Komora transformatora przystosowana do transformatora 1600 KVA

Transformator 1600 kVA 15,75/0,4 kVA ,uzwojenia Cu/Cu  szt.1

Możliwość zabudowy drugiego transformatora 1600 kVA

Elewacja i rodzaj tynku wg palety Ceresit

Drzwi i kraty wentylacyjne aluminiowe malowane farba proszkową według palety Ral

Obsługa rozdzielni ŚN i NN – wnętrzowa z wewnętrznym korytarzem

Wewnętrzna instalacja oświetleniowa

Wewnętrzna instancja uziemiająca

Rozdzielnia średniego napięcia

Typ rozdzielnicy TPM układ WLW

Napięcie znamionowe 25 kV

Prąd Znamionowy Ciągły 630 A

Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany 16 kA(1s)

Stopień ochrony obudowy IP 4X

Wyłącznik próżniowy szt. 2

W zakres dostawy wchodzi

Przepusty kablowe dla kabli ŚN i NN

Uzgadniacz faz

Rozładunek ,montaż i rozruch stacji na obiekcie

Pomiary powykonawcze

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych –  45 2 132 51-7

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania (dostawy) zamówienia – do 8 tygodni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy spełniają warunki dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania tj. posiadania uprawnienia do występowania w obrocie prawnym na terenie Polski oraz posiadania uprawnienia do świadczenia sprzedaży przedmiotu zamówienia na terenie Polski;

  - posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony przez wykonawcę  jeżeli wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, przynajmniej dwie dostawy kontenerowej stacji transformatorowej wraz z montażem i uruchomieniem, odpowiadające swym rodzajem i wartością przedmiotowi  zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wraz
 z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw;

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca oświadczy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu w myśl postanowień art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych;

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez wykonawcę, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane 
w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

- Oferowany system musi posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

Zamawiający będzie oceniał spełnianie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę  dokumentów i oświadczeń.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno – prawnym:

Ludwika Domżał, tel. (22) 846 00 11 w. 564, e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym

Leszek Rams, tel. (22) 846 00 11 w. 203; email: leszek.rams@ilot.edu.pl;

Małgorzata Rzeszótko, tel. 0 511 798 716, e-mail: malgorzata.rzeszotko@ilot.edu.pl;

Wszystkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać pod numer faksu (22) 846 65 67 lub na następujący  adres e-mail:

ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu.

Termin związania ofertą

30 dni licząc od daty otwarcia ofert.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę . Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS lub załączonym upoważnieniem). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być złączona w sposób trwały (np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1);

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania oferty, a w stosunku do osób fizycznych  złożone oświadczenie z art. 22  ustawy Prawo zamówień publicznych ( zał. nr 2);

- pisemne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność 
z oryginałem);

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej dwóch dostaw kontenerowej stacji transformatorowej wraz z montażem i uruchomieniem, odpowiadających swym rodzajem i wartością  przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. Wymagane informacje należy zawrzeć w wykazie stanowiącym zał. nr 4,

- dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane/wykonywane 
z należytą starannością np. listy referencyjne.

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: zapytanie o cenę nr 21/DF/Z/12) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 32 (parter) do dnia 31.05.2012r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.05.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym (zał. nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta uzyska najniższą  cenę podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 5.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, ze zm.) dział VI.

………………………………	Zał. nr 1

Pieczęć firmy

Dotyczy sprawy nr 21/DF/Z/12

FORMULARZ CENOWY

na dostawę, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej typu 20/2x1600 kVA wraz z jednym transformatorem 1600 kVA.

, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, do postępowania przetargowego  nr 12/DF/Z/12

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję dostawę oraz  montaż  i uruchomienie kontenerowe stacji transformatorowej typu 20/2x1600 kVA, zgodnie z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

Cena

RAZEM:

Cena netto  ......................................  PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 2

Dot. sprawy nr 21/DF/Z/12

OŚWIADCZENIE

uczestnika postępowania przetargowego

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam że:

-/	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

-/	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

-/	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

....................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 3

Dot. sprawy nr 21/DF/Z/12

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

Pieczęć firmy

# Zał. nr 4

Dot. sprawy nr 21/DF/Z/12

WYKAZ

wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej dwóch dostaw kontenerowej stacji transformatorowej wraz z montażem i uruchomieniem odpowiadających swym rodzajem i wartością  przedmiotowi zamówienia, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia. | Termin wykonania zamówienia (podać miesiąc i rok) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały wykonane należycie.

# dot. sprawy: 21/DF/Z/12		Zał. nr 5

U M O W A  Nr  projekt/DF/Z/2012

zawarta dnia .................. 2012 r. w Warszawie pomiędzy Instytutem Lotnictwa, adres: 
02-256 Warszawa, Al. Krakowska 110/114, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod 
nr KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy, Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającym REGON 000037374 oraz NIP 525-000-84-94,  zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr inż. Witolda Wiśniowskiego − Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą REGON ……… oraz NIP ………….. ,  zwaną dalej Wykonawcą  reprezentowaną przez:

.............................................

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr 21/DF/Z/12 na podstawie 
art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.).

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

1.	Przedmiot umowy – dostawa, montaż i uruchomienie kontenerowej stacji transformatorowej typu 20/2x1600 kVA wraz z jednym transformatorem 1600 kVA.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania Umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................na zasadach określonych w § 5 Umowy.

3.	Termin wykonania umowy –    do 8 tygodni  od daty podpisania Umowy.

§1

# PRZEDMIOT UMOWY

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy do Instytutu Lotnictwa oraz montażu  i uruchomienia  kontenerowej stacji transformatorowej typu 20/2x1600 kVA,  zgodnie ze złożoną ofertą  z dnia ……...…, której zakres jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania przetargowego o nr 21/DF/Z/12.

- Wszelkie dostawy nie ujęte w umowie, a dostarczane przez Wykonawcę bez pisemnej umowy, traktowane będą jako dostawy wykonane samowolnie przez Wykonawcę na własny koszt (należność za te dostawy nie zostanie zapłacona).

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Termin dostawy przedmiotu Umowy wyniesie do  8 tygodni, od daty podpisania Umowy.

- Wykonawca dostarczy do Instytutu Lotnictwa oraz dokona montażu i uruchomienia, kontenerowe stacji transformatorowej typu 20/2x1600 kVA,  w siedzibie Zamawiającego, 
tj. Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenie wymienione w §1 Umowy – fabrycznie nowe, nieuszkodzone, wolne od wad i odpowiadające obowiązującym normom.

- Potwierdzeniem dostarczenia przedmiotu Umowy będzie protokół odbioru, podpisany przez osoby upoważnione do działania w imieniu Zamawiającego 
i Wykonawcy.

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu Umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji Umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu Umowy, w tym
 o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego.

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej Umowy, bez zgody Zamawiającego.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej Umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją Umowy,

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu Umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Na dostarczone urządzenie obowiązuje gwarancja producenta. Na prawidłowe działanie urządzenia, Wykonawca udziela gwarancji na okres 36 miesięcy,  liczony od daty podpisania protokołu odbioru.

- W przypadku trzech napraw tego samego modułu w okresie gwarancji, Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany urządzenia na nowe.

- Jeżeli w okresie gwarancji urządzenie okaże się wadliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy wolny od wad, o identycznych parametrach.

- Każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji.

- Czas reakcji na usuniecie usterki przez Wykonawcę wynosił będzie maksymalnie 
24 godziny.

- Czas naprawy przez Wykonawcę nie będzie dłuższy niż 7 dni od dnia przyjęcia urządzenia wymienionego w § 1 Umowy.

- W przypadku określonym w ust. 1-6 niniejszego paragrafu  Umowy, obowiązywać będą wszystkie warunki dostarczenia, odbioru i gwarancji jak dla dostawy pierwotnej.

§5

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę .................... zł (słownie: ........................) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wartość opakowania, oznakowania, dostarczenia, montażu, uruchomienia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, 
w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy, w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez płatnika faktury wraz z protokołem odbioru, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane w fakturze.

§6

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu Umowy, za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu Umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy (niedotrzymania warunków gwarancji), Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości uszkodzonego sprzętu komputerowego oraz oprogramowania, za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości Umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych, przewyższającego wysokość kary umownej, jeżeli kara umowna nie pokryje wyrządzonej szkody.

§7

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej Umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu Umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją Umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:		WYKONAWCA: