INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: /22/ 846 00 11 wew. 564  Fax: /22/ 846 65 67

Nasz znak: 24/DF/Z/12	Data: 11.07.2012r.	Ilość stron: 4

### KOMUNIKAT nr 3

do postępowania nr 24/DF/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 24/DF/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Czy system sygnalizacji pożaru ma być tylko w klatce schodowej jak sugeruje program funkcjonalno-użytkowy, czy ma być zainstalowany w całym budynku?

Odpowiedź: W całym budynku.

Pytanie nr 2:

Czy w zakresie wyposażenia serwerowi są urządzenia aktywne czy tylko pasywne (patchpanela)?

Odpowiedź: Tylko pasywne.

Pytanie nr 3:

Czy pomieszczenie serwerowi na parterze ma być dostosowane do wymagań stosowanych w tego typu pomieszczeniach np. Podłoga podniesiona, Klimatyzacja      z wentylacją, SUG czy jest w zakresie projektowym?

Odpowiedź:

W serwerowni zgodnie z programem funkcjonalno - użytkowym należy wykonać system gaszenia gazem. Na system wymagany projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw ppoż. Pozostałe elementy nie są objęte zakresem przetargu.

Pytanie nr 4:

Czy system SAP ma być miejscowy czy z powiadomieniem  na dyżurkę przy bramie wjazdowej?

Odpowiedź: Z powiadamianiem na dyżurkę przy bramie wjazdowej.

Pytanie nr 5:

Jaką pojemność ma mieć centrala telefoniczna (jakie obsługuje linie miejskie , fax itp)?

Odpowiedź: 420 numerów

Pytanie nr 6:

Wykonawca przewiduje możliwą trudność zmieszczenia ilości okablowania w korytkach PCV na ścianach w korytarzach nad drzwiami, pozostaje tez problem samej estetyki. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania w tym przypadku prowadzenia instalacji sufitem drabinkami (dotyczy korytarzy)?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 7:

Kto ma wykonać projekt SAP i oddymiania klatki schodowej z zatwierdzeniem przez Rzeczoznawcę?

Odpowiedź: Wykonawca.

Pytanie nr 8: Żaluzje zewnętrzne:

- czy dotyczą tylko okien dla pomieszczeń biurowych czy też okien na klatce schodowej?

Odpowiedź: Dla pomieszczeń biurowych.

- czy żaluzje mają być wyposażone w system sterowania elektryczny?

Odpowiedź: Nie

- czy w przypadku elektrycznego sterowania żaluzji każde okno ma być sterowane osobno czy też sterowanie ma odbywać się jednocześnie dla wszystkich okien

w danym pomieszczeniu?

Odpowiedź: Nie dotyczy

- czy sterowanie żaluzjami ma się odbywać za pomocą mechanizmu ręcznego?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 9: Instalacja centralnego ogrzewania:

- wiadomo wykonawcy że został wymieniony na nowy węzeł cieplny. Czy został też

wymieniony poziom główny dla CO wzdłuż budynku, a jeżeli nie to czy podlega

wymianie w obecnym zakresie przetargowym?

Odpowiedź: W budynku nie ma poziomu głównego.

- czy poziom główny dla CO oraz piony w części piwnicznej podlegają izolacji

termicznej czy też nie?

Odpowiedź: Nie dotyczy

-  czy Zamawiający wymaga, aby piony instalacji CO były wyposażone w zawory

podpionowe regulacyjne?

Odpowiedź: Tak

- czy Zamawiający wymaga aby każdy pion CO był wyposażony w zawór

umożliwiający spuszczenie z niego wody?

Odpowiedź: Tak

- jakie jest obecnie źródło zasilania CO ( z miasta czy własne)?

Odpowiedź: Z miasta

- ściana zewnętrzna budynku ma grubość około 62cm, nie posiada zewnętrznej

izolacji cieplnej. Czy wewnątrz budynek jest wyposażony w izolacje cieplną (jaką)?

- jakie warstwy poprzeczne i z jakich materiałów tworzą ścianę zewnętrzną budynku?

Odpowiedź:

Ściany budynku wykonane są cegły pełnej ceramicznej. Budynek nie posiada izolacji cieplnych.

Pytanie nr 10: Parapety zewnętrzne:

- budynek jest wyposażony w parapety stare zatopione w glifach elewacji                                        zewnętrznej. Czy wymieniamy parapety a jeżeli tak to na jakie, czy przywracamy w pełni glify do stanu przed demontażem łącznie z malowaniem całego glifu, czy może dokonujemy tylko naprawy punktowej?

Odpowiedź:

Parapety należy wymienić na blaszane. Glify muszą być doprowadzone do stanu przed demontażem, łączne z malowaniem glifu.

Pytanie nr 11:

Parapety wewnętrzne:

- jaki zakres prac przewidziany został w przetargu dla parapetów wewnętrznych?

Odpowiedź:

Parapety wewnętrzne należy wymienić na parapety z konglomeratu.

Pytanie nr 12:

Stolarka aluminiowa

- wejście do budynku – wiatrołap oraz wyjście po drugiej stronie pomiędzy zejściem   do piwnicy a  parterem. Została zainstalowana nowa stolarka aluminiowa, (podlega

wymianie?)

Odpowiedź: Nie

Pytanie nr 13: Przejścia PPOŻ

-  padło pytanie od wykonawcy: czy podczas przebijania się przez ściany i stropy dla

prowadzenia instalacji należy wykonać specjalistyczne przejścia PPOŻ?   Zamawiający odpowiada: przez ściany wydzielonych klatek i stropy. Czy wykonawca  ma rozumieć że w wyrażeniu ”i stropy” dotyczy to tylko stropów  w obszarze obrysu klatki schodowej?

Odpowiedź:

Dotyczy tylko stropów klatki schodowej i piwnicy w całym obrysie budynku.

Pytanie nr 14:

Czy w łazienkach przewidywana jest wentylacja tylko grawitacyjna czy raczej

mechaniczna?

Odpowiedź:

W łazienkach wentylacja powinna zapewnić zgodną z wymaganiami prawa budowlanego odpowiednią krotność wymian.