INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 19.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 22

do postępowania nr 47/DUZ/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 44/DUZ/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Proszę o podanie kontaktu do wskazanego producenta opraw oświetleniowych i sterownia oświetleniem.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie posiada kontaktu do wskazanego producenta opraw oświetleniowych i sterowania oświetleniem. Zamawiający dopuszcza stosowanie wyrobów równoważnych.

Pytanie nr  2

Proszę podać pojemność baterii kondensatorów w rozdzielni RG.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że należy przewidzieć baterię kondensatorów o pojemności 150kVar 
w rozdzielni RG.