INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 22.11.2012r.                         Ilość stron: 2

### KOMUNIKAT nr 30

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DUZ/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy obróbki blacharskie należy uwzględnić według:

a)	z blachy tytanowo - cynkowej gr. min. 0,8 mm, wstępnie spartowanej, wykonane na twardym, odpornym na warunki atmosferyczne podłożu, np. na wodoodpornej sklejce lub płycie OSB, analogicznie do normy PN-61/B-10245 „Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej"

b)	komunikat nr 4 odpowiedź na pytanie nr 2: obróbki z blachy tytanowo-cynkowej gr. 8mm

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że obróbki blacharskie należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie typu zbrojenia wbijanych pali prefabrykowanych pod przyczółkami wiaduktu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że na terenie inwestycji nie ma wiaduktów.

Pytanie nr 3

Prosimy o przekazanie zestawień elementów prefabrykowanych (płyty stropowe, dźwigary).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że elementy prefabrykowane (płyty stropowe, dźwigary) należy wykonać zgodnie z zapisem w projekcie konstrukcyjnym - zgodnie ze wskazaniami producenta elementów prefabrykowanych.

Pytanie nr 4

Prosimy o rozwinięcie opisu D (przekrój przez taras).

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że taras należy wykonać zgodnie z rozwinięciem opisu C.

Pytanie nr 5

Prosimy o przekazanie warstw konstrukcyjnych i wykończeniowych nawierzchni chodników i dróg pożarowych, pokazanych na PZT.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że drogi komunikacyjne oraz pożarowe istnieją na terenie planowanej inwestycji. Należy je dostosować do wymagań zawartych w projekcie zagospodarowania terenu. Teren należy wykonać zgodnie z opisem i planem zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 6

W związku ze zmianą ścianek 1c na kondygnacjach 3 i 4 ze szklanych na gipsowo- kartonowe 
z naświetlem prosimy o informację, czy drzwi w w/w ściankach na mają być szklane czy płycinowe? Czy wymagana jest ich odporność pożarowa?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że drzwi na kondygnacjach 3 i 4 mają być aluminiowe spełniające  warunki techniczne i przepisy pożarowe.