INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 22.11.2012r.                         Ilość stron: 3

### KOMUNIKAT nr 31

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o przekazanie rys. K-6a dotyczącego wieńców żelbetowych, słupki attyk. W dokumentacji projektowej konstrukcji jest jedynie zestawienie stali dla tego rysunku.

Odpowiedź

Zamawiający informuję , że nie ma rys. K-6a dotyczącego wieńców żelbetowych, słupków attyk 
a na rysunku konstrukcji nr K-5 Rzut III piętra . z boku jest dokładnie opisane  jak wykonać usztywnienie wieńców żelbetowych, słupków attyk oraz w opisie technicznym.

Pytanie nr 2

W przedmiarach w poz. 102.d.1.11- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami Rockfon Acoustic nie uwzględniono wykonania tych sufitów w POM . parteru zgodnie 
z rys. 10.1 PW Rzut Sufitów Parteru. Prosimy o informację czy ten zakres należy uwzględnić 
w ofercie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje , że zgodnie z rys. 10.1 PW Rzut Sufitów Parteru. należy uwzględnić sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami Rockfon Acoustic pom. parteru

Pytanie nr 3

Wg dokumentacji projektowej konstrukcji pkt. 1.4 należy dokonać wymiany gruntu na grubość max 1,1m. Prosimy o informację czy opisany zakres należy uwzględnić w ofercie Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z projektem konstrukcji pkt. 1.4 należy dokonać wymiany gruntu na grubość max 1,1m.

Pytanie nr 4

W przedmiarze i karcie pomieszczeń nie uwzględniono wykonania wygłuszenia POM. 3.26 Wentylatornia, co zostało oznaczone graficznie na rys. PW 5 Rzut III piętra. Prosimy o informację czy zakres ten należy uwzględnić w ofercie. Jeśli tak to prosimy o podanie specyfikacji materiału jaki należy wbudować.

Odpowiedź

Zamawiający informuje , że zgodnie z projektem rys. PW 5 Rzut III piętra  należy wykonać wygłuszenie POM. 3.26 Wentylatornia.

Pytanie nr 5

Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej o warunki techniczne przyłączy wod - kan, sieci cieplnej

Odpowiedź

Zamawiający informuje , że przyłączy wod - kan, sieci cieplnej należy wykonać zgonie z planem zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 6

Prosimy o dokładne wskazanie miejsc w których należy włączyć się z projektowanymi przyłączami do istniejących sieci wod - kan oraz sieci cieplnej.

Odpowiedź

Zamawiający informuje , że przyłącza istniejących sieci wod - kan oraz sieci cieplnej znajdują się 
w odległości około 50m od terenu inwestycji i widoczne są na planie zagospodarowania terenu.

Pytanie nr 7

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej.

Odpowiedź

Dokumentacja geologiczna znajduje się w projekcie budowlanym strona 227 do 243.

Pytanie nr 8

Prosimy o informację czy uzgodnienia, koszty nadzoru i włączenia przyłączy do sieci zewnętrznych gestorów sieci znajdują się po stronie Zamawiającego czy Generalnego Wykonawcy.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że koszty nadzoru i włączenia przyłączy do Sieci zewnętrznych gestorów sieci leżą po stronie Zamawiającego.

Pytanie nr 9

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszty wykonania demontażu lub przebudowy ( w przypadku czynnych sieci zewnętrznych) istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z miejscem posadowienia projektowanego budynku . Jeżeli tak prosimy o określenie jakie roboty należy wykonać demontaż czy przebudowę istniejącej infrastruktury.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że  zgodnie z planem zagospodarowania na terenie inwestycji nie ma istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z miejscem posadowienia projektowanego budynku.