INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 27.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 36

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DUZ/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o informację czy w wycenie należy uwzględnić koszty wykonania hydrantów zewnętrznych oraz włączenia ich do istniejących sieci zewnętrznych.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że hydranty zewnętrzne znajdują się na terenie inwestycji.

Pytanie nr 2

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2, komunikat nr 27 Zamawiający pisze „ należy włączyć się z projektowanymi przyłączami do istniejących sieci wod-kan oraz sieci cieplnej wykorzystując przyłącza do budynku 1 B". Prosimy o dokładne wskazanie na planie zagospodarowania terenu budynku 1B.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że budynek 1 B znajduje się na planie zagospodarowania terenu i jest wskazany jako budynek do rozbiórki.