INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 09.11.2012r.                         Ilość stron: 2

### KOMUNIKAT nr 4

do postępowania nr 47/DUZ/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

W załączonych do projektu wykonawczego Kartach pomieszczeń, w wielu miejscach podano szczegółowy opis materiałów i produktów, których należy użyć do wykonania prac wykończeniowych. Podane w opisie parametry techniczne w sposób rażący uniemożliwiają zastosowanie dopuszczonych prawem rozwiązań (produktów równoważnych, co stanowi naruszenie zasad równej konkurencji. Na dowód załączamy fragment opisu dla pomieszczenia 0,2 księgowość.

| ŚCIANY |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ściana | Środek gruntujący firmy Sto lub równoważnej, Warstwa pośrednia i końcowa: Aktywna farba wewnętrzna o działaniu fotokatalitycznym np. StoClimasan Color f-y Sto lub równoważna; Parametry: -Aktywna farba o działaniu rozbijającym organiczne substancje szkodliwe; -Aktywna farba o działaniu redukującym przykre zapachy; -Klasa 2 odporności na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300; -Gęstość EN ISO 2811 - 2 1,4 g/cm³ ; -Zawartość części stałych VIQP 033/VILS 001 (Sto intern) - 56 %; -Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) - 6,5; -Bardzo dobra zdolność krycia, PN-EN 13 300, klasa 1 przy 7l/m2; -Połysk PN-EN 13 300 - 1,9 (głęboki mat przy 85°); -Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 - 89 Y; - Ekwiwalentna grubość warstwy powietrza sd PN-EN ISO 7783-2 0,07-0,10 m; -Barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor ; -Kolor bardzo jasny szary 37306 wg próbnika f-y StoColor lub równoważny; | 75,73 [m²] |

Podane tam parametry produktu, w tym wypadku farby StoClimaso, są charakterystyczne jedynie dla tego, konkretnego produktu i znalezienie innego, który w 100% spełniałby wymagania określone w projekcie nie jest możliwe.

Poniżej przedstawiamy listę produktów opisanych w sposób uniemożliwiający uczciwą konkurencję:

- Farba STOClimasan

- Farba StoColorLateX

- Strop podwieszony ROCKFON Sonar M

- Strop podwieszony ROCKFON MonoAcoustic

- Płytka dywanowa firmy SHAW

- Fotele audytoryjne Primo firmy Martela

- Środki gruntujące do płytek gresowych STO Plex W

- Płytki dekoracyjne Moskaifliese

- Okładziny ścienne (elewacyjne) typu Fibre C firmy Rieder

- Okna systemu AWS 102 firmy Schucu

- Fasada aluminiowa systemu 50 + HI firmy Schuco

W związku z tym prosimy o dopuszczenie dla powyższych materiałów zastosowania wyrobów innych producentów i zaznaczenie cech równoważności, którymi należy kierować się przy wyborze odpowiednich materiałów.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych dopuszcza zastosowania wyrobów równoważnych innych producentów. Zastosowane materiały powinny być zgodnie z warunkami technicznymi oraz  normami polskimi.  Posiadać atesty, aprobaty techniczne,  umożliwiającymi odbiór budynku do użytku  przez SANEPID, Straż Pożarną i Nadzór Budowlany.

Pytanie nr  2

W rozdziale ST 17 – Elewacja, STWiOR – w punkcie 2.4 znajduje się wymóg wykonania obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej gr. 8 mm. Prosimy o potwierdzenie tego parametru

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza parametry obróbek blacharskich z blachy tytanowo – cynkowej gr. 8 mm.

Pytanie nr 3

Prosimy o wyjaśnienie, czy wyposażenie kuchni i baru opisane na rysunkach nr PW 9.5 i PW 9.6 powinny wchodzić w zakres oferty

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wyposażenie kuchni i baru opisane na rysunkach nr PW 9.5 i PW 9.6 nie wchodzi w zakres oferty.