INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 15.11.2012r.                        Ilość stron: 2

### KOMUNIKAT nr 16

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DUZ/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a dokumentacją:

System N1

- W poz. 15 przedmiaru robót jest 1 przepustnica o obwodzie do 1200 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N1-95 200x300 – 1szt. oraz N1-82  200x200 – 1szt.

System N3

- Brak w przedmiarze kratki  1015x65 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N3-97 1015x65 – 1szt.

- Brak w przedmiarze klap p-poż.  dn 200 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N3-50 dn 200 – 14 szt.

System N5

- W poz. 91 przedmiaru robót jest 9 klap p-poż. dn 200 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N5-66 dn 200 – 1szt. oraz N5-81  dn200 – 9szt.

System N6

- W poz. 114 przedmiaru robót jest 1 przepustnica o obwodzie do 2400 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N6-56 500x500 – 1szt. oraz N6-79  400x450 – 1szt.

System N10

- W poz. 199 przedmiaru robót jest 1 klapa p-poż. 200x800 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N10-47 200x800 – 2szt.

System N11

- Brak w przedmiarze klapy  p-poż.  400x1200 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N11-12 400x1200 – 1 szt.

System N12

- W poz. 227 przedmiaru robót jest 1 klapa p-poż. 300x800 – wg specyfikacji wentylacji : poz. N12-11 300x800 – 2szt.

System W1

- W poz. 266 przedmiaru robót jest 9 kratek 515x65 – wg specyfikacji wentylacji : poz. W1-49 515x65 – 2szt. oraz W1-85 + 8 szt, W1-95 + 1 szt

System W2

- W poz. 287 przedmiaru robót jest 1 króciec elastyczny do 4000 – wg specyfikacji wentylacji : poz. W2-6 1000x350 – 2szt.

System W3

- W poz. 308 przedmiaru robót są 2 klapay p-poż. dn 200 – wg specyfikacji wentylacji : poz. W3-141 dn 200 – 4szt.  oraz W3 bez numeru na końcu specyfikacji – 1 szt.

System W9

- W poz. 421 przedmiaru robót jest 5 anemostatów DQJA-SR dn 500 – wg specyfikacji wentylacji : poz. W9-67 dn 500 – 2szt.  oraz W9-77- 1 szt,W9-84 – 2 szt,  W9-106 – 2 szt.

System WW3

- Brak w przedmiarze króćca elastycznego 900x500 – wg specyfikacji wentylacji : poz. WW3-1 900x500 – 1 szt.

System WW11

- Brak w przedmiarze cokołu z blachy pod podstawę dachową.

System Nk1

- Brak w przedmiarze czerpni ściennej dn 315.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisem w SIWZ w uwagach „Załączone przedmiary mają charakter orientacyjny i nie stanowią podstawy do wyceny”. Podstawą do wykonania i wyceny jest projekt