INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 18/DU/Z/13	Data: 04.07.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 3

do postępowania nr 18/DU/Z/13

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 18/DU/Z/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Ze względu na brak rysunków z propozycją stacji oraz brakiem mapy z lokalizacją prosimy 
o określenie czy projektowana stacja transformatorowa ma posiadać ściany lub dach 
z odpornością ogniową?

Odpowiedź:

Ściany i dach powinny posiadać  odporność ogniową, zgodną z prawem budowlanym i warunkami technicznymi.

Pytanie nr 2

W SIWZ Zamawiający podaje, że rozdzielnia nN ma być wyposażona w wyłącznik 2500A. 
Czy rozdzielnica ma być wyposażona również w inną aparaturę jak np. zabezpieczenie odpływów, pomiar zużytej energii, analizator sieci? Jeżeli tak to prosimy o określenie o jaką aparaturę chodzi.

Odpowiedź:

Należy zamontować jedynie wyłącznik 2500 A.