INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 17/DU/Z/14	Data: 07.03.2014r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr 17/DU/Z/14

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 17/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Czy na całej powierzchni ma być zamontowany sufit?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że sufity należy zamontować na całej powierzchni parteru i I piętra.

Pytanie nr  2

Poproszę o podanie parametrów wykładziny - wymian na całej powierzchni gdzie jest wykładzina?

Odpowiedź

Wykładzina użyta do wykonania zamówienia powinna spełniać warunki techniczne dla pomieszczeń biurowych, posiadać certyfikaty oraz atesty. Wykładzinę należy wymienić 
w pomieszczeniach biurowych oraz salach konferencyjnych.

Parametry wykładziny:

- płytka dywanowa strukturalna;

- rodzaj włókna: poliamid eco solution Q;

- gramatura: nie mniej niż 810 gr / m2;

- grubość runa: nie więcej niż  3,4 mm;

- powłoka ochronna runa: SSP;

- rozmiar płytki: 50 x 50 cm;

- antyelektrostatyczność - zalecana do pomieszczeń

komputerowych;

- fotele na kółkach - odporna;