**Nasz znak: 33/DU/Z/14 Data 23.09.2014 r.**

### KOMUNIKAT nr 4

**do postępowania nr 33/DU/Z/14**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 33/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści urządzenie o pojemności 256 litrów?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza komory o pojemności 256 l.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczną o wymiarach wewnętrznych 640x670x597mm (s. x w. x g.)?

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza komory o wymiarach podanych w zapytaniu. Jeden z wymiarów musi być większy niż 700mm.