**Nasz znak: 06/DU/Z/15 Data 20.02.2015 r. Ilość stron: 2**

### KOMUNIKAT nr 4

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 06/DU/Z/15 wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy ingerencja w podwieszenia pozostałych instalacji np. wentylacji (w trakcie montażu wygłuszenia sufitu) nie spowoduje utraty gwarancji dla Zamawiającego- jeżeli tak to czy oferent powinien założyć przejęcie gwarancji na instalacje i na jaki okres?

**Odpowiedź**

Demontaż i ponowny montaż instalacji elektrycznej, oświetlenia, SSP i wentylacji (jeśli będzie konieczny) nie spowoduje utraty gwarancji producenta na urządzenia. Spowoduje natomiast utratę gwarancji na przeprowadzone prace montażowe. Wykonawca powinien założyć przejęcie gwarancji na prace montażowe powyższych instalacji na okres od trzech do pięciu lat zgodnie z punktem XIX. SIWZ.

**Pytanie nr 2**

W jaki sposób Zamawiający ma zamiar zapewnić ogrzewanie w pomieszczeniu nr 1 po ewentualnym wybudowaniu nowej równoległej ściany do istniejącej elewacji budynku   
w trakcie postoju sprężarek?

**Odpowiedź**

Wykonawca powinien zdemontować istniejącą instalację centralnego ogrzewania   
w miejscach gdzie będzie ona przesłonięta przez nowo budowane ściany. Zamawiający dopuszcza również demontaż całościowy instalacji ogrzewania celem usunięcia mostków akustycznych. Ogrzewanie w pomieszczeniach będzie zapewnione przez maszyny technologiczne.

**Pytanie nr 3**

Czy Zamawiający dopuści rozliczanie przedmiotu zamówienia na podstawie miesięcznych protokołów przerobowych zbieżnych z zaawansowaniem wykonanych robót ?

**Odpowiedź**

Zamawiający przeprowadzi rozliczanie przedmiotu zamówienia wg następującego harmonogramu:

1. Płatność 20% wartości zamówienia, po uzgodnieniu projektu zabezpieczeń akustycznych i aranżacji wnętrz z Zamawiającym i rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.
2. Płatność 40% wartości zamówienia, po zakończeniu 50% przewidzianych prac montażowych.
3. Płatność 40% wartości zamówienia, po dokonaniu odbioru końcowego instalacji.