**Nasz znak: 15/DU/Z/15 Data 16.03.2015 r. Ilość stron: 1**

### KOMUNIKAT nr 2

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 15/DU/Z/15 wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wymaga wykonania wzorcowania metodą Full service czy też wystarczy zastosowanie procedury Self - verification ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wzorcowanie przy wykorzystaniu procedury Self - verification jeśli końcowym efektem wzorcowania będzie  certyfikat NIST dla zamawianego młota.   
W przeciwnym razie wzorcowanie należy wykonać metodą Full service.

**Pytanie nr 2**

Co Zmawiający rozumie poprzez „Automatyczne urządzenie do centrowania próbek”? Czy chodzi o układ mechaniczny, który pozwala na dokładne i szybkie centrowanie próbki? Czy też chodzi o dodatkowy układ zasilania np. sprężonym powietrzem, który będzie przytrzymywał próbkę? w takim wypadku czy Zamawiający posiada system zasilania   
w sprężone powietrze w przewidywanym miejscu pracy?

**Odpowiedź**

Poprzez "Automatyczne urządzenie do centrowania próbek" Zamawiający rozumie dowolny układ pozwalający na dokładne i szybkie centrowanie próbki.