Warszawa, dnia 11/12/2015

# Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Instytutu Lotnictwa systemu akwizycji danych.

System akwizycji danych powinien posiadać następujące moduły:

1) NI 9927, Strain Relief and Operator Protection for 10-pos Screw Term

2) NI 9940 Strain relief & high voltage connector kit for the 36-position weidmuller connector

3) NI 9935 15-pin connector kit with strain relief. Includes enclosed screw terminal connector and DSub solder cup backshell

4) Power cord,240V,EuroClass

5) NI 9205 32-Channel +/-10 V, 250 kS/s, 16-Bit Analog Input Module

6) NI 9265 Screw Terminal, 0 to 20 mA, 16-Bit, 100 kS/s, 4-Ch, AO C Series Module

7) NI 9411 6-Ch ±5-24 V, 1 MHz, Single-Ended TTL or Differential Digital Input Module

8) NI 9472 8-Channel 24 V, 100 us, Sourcing Digital Output Module

9) NI 9212, Ch-Ch Isolation, 24-Bit, 100 S/s, 8-Ch, Thermocouple C Series Module

10) cDAQ-9188, CompactDAQ chassis (8 Slot ENET).

Termin realizacji zamówienia – do 16 stycznia 2016r.