10.11.2015 r.

### KOMUNIKAT nr 1

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 113/DE/Z/15 wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

w nawiązaniu do postępowania 113/DE/Z/15, opis przedmiotu zamówienia, punkt 13:

"wykonawca w ramach realizacji usług konserwacji i przeglądów stałych, okresowych dostarczy i wymieni filtry"

pytanie : jaką częstotliwość wymiany filtrów przewiduje Zamawiający i czy wymiana dotyczy wszystkich urządzeń, które posiadają filtry wymienne? (centrale wentylacyjne, szafy klimatyzacji precyzyjnej, filtry kanałowe itp).

**Odpowiedź**

Wymiana filtrów na nowe, łącznie ze zużytymi uszczelkami dystansowymi, dotyczy wszystkich urządzeń, które je posiadają jako wymienne, przy każdym przeglądzie konserwacyjnym, tj. 3 lub 4 razy w roku, zgodnie z rubrykami „ilość przeglądów w roku”, znajdujących się w zestawieniach urządzeń wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych.

**Pytanie nr 2**

w nawiązaniu do postępowania 113/DE/Z/15, treść SIWZ i wzór umowy

jaki będzie procent zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy?

Treść SIWZ w rozdziale XXVII mówi o 10%, w rozdziale XXVIII jest mowa o 5%, natomiast wzór umowy przewiduje 10%.

**Odpowiedź**

Wykonawca wybrany w postępowaniu zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie w wysokości 10% wartości przedmiotu umowy brutto. W dniu 09.11.2015 została zrobiona modyfikacja SIWZ w tym zakresie.

**Pytanie nr 3**

Czy po podpisaniu umowy będzie możliwa zamiana zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wniesionego w pieniądzu na inną jego formę?

**Odpowiedź**

W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form zabezpieczenia wymienionych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych.