Warszawa, dnia 11.04.2016 r.

**Wykonawcy – uczestnicy przedmiotowego postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 *dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego systemu chłodzenia.*

**Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), zwaną dalej „ustawą”, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

W niniejszym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, oferty złożyli Wykonawcy:

1. Thermolux Chłodnictwo Klimatyzacja Marek Jędrzejczak, Al. Krakowska 18, 05-090 Raszyn, cena brutto 1 063 950,00 zł, termin realizacji do 31.06.2016
2. Comfortclima Grzegorz Grzenda, ul. Bolesława Prusa 7, 05-300 Mińsk Mazowiecki, cena brutto 897 900,00 zł, termin realizacji do 31.06.2016

Wykonawca Thermolux zaproponował w ofercie użycie 5 pomp (rys. 1 w ofercie), natomiast Zamawiający nie dopuszcza więcej, niż 2 pompy (załącznik 3 do OPZ – schemat ideowy) ze względu na uwarunkowania sterowania systemem chłodzenia, zatem treść oferty Wykonawcy Thermolux nie odpowiada treści SIWZ i oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.

Wykonawca Comfortclima nie załączył do oferty kart katalogowych pomp cyrkulacyjnych, co było wymagane w SIWZ w sekcji IV ust. 12 pkt. 2, zatem oferta Wykonawcy Comfortclima nie odpowiada treści SIWZ i oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy.