Warszawa, dnia 07.11.2016r.

OGŁOSZENIE

o zamiarze udzielenia zamówienia

Działając w oparciu o art. 4d ust. 1, pkt. 1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2016r, poz. 1020 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje, o zamiarze udzielenia zamówienia pn. zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej, do prowadzenia prac badawczych.

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest aparatura, która służy wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służy prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

- Zamawiający

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatury laboratoryjnej, do prowadzenia prac badawczych tj.

2 szt. precyzyjnego niskoszumowego zasilacza o parametrach:

- liczba kanałów 2

- możliwość wykonania pomiarów 2 lub 4 przewodowego

- możliwość pracy w 4 ćwiartkach układu współrzędnych prąd – napięcie

- maksymalne napięcie wyjściowe/zakres pomiarowy 200V

- minimalna rozdzielczość wyjściowa 100fA

- interfejs LAN

- gniazda we/wy typu bananowego-

- minimalna rozdzielczość wyjściowa 100nV

- maksymalny prąd wyjściowy 3A DC

5 szt. cyfrowego multimetra stacjonarnego 6 1/2 cyfry o parametrach:

- wyświetlacz graficzny 6,5 cyfry

- pomiar napięcia AC/DC, „rezystancji metodą 2 lub 4 przewodową”, częstotliwości, pojemności, temperatury

- zakresy pomiarowe 100m÷100VDC, 100m÷750 VAC, 1µ÷3A(DC), 100µ÷1A(AC)

- wyposażony w interfejs LAN (LXI)

- automatyczna zmiana zakresów

1 szt. oscyloskopowej sondy różnicowej o parametrach:

- szerokość pasma 200MHz

- rodzaj sondy – aktywna

- wtyk BNC - pojedynczy

III. Inne postanowienia

- Warunkiem rozpoczęcia realizacji kontraktu, jest złożenie przez Zamawiającego do Wykonawcy pisemnego zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia do dnia 22.12.2016r.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, 
w ciągu 14 dni roboczych, od daty wystawienia faktury VAT.

IV. Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia

Farnell element 14

Canal Road, Leeds

United Kingdom

LS12 2TU

V.	Możliwość współpracy z Zamawiającym

W przypadku gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia 
o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia  15.11.2016r.,  o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Farnell element 14

Canal Road, Leeds

United Kingdom

LS12 2TU

VI. Osoba kontaktowa

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panem Maciej Szenk, pod adres email: maciej.szenk@ge.com lub tel. /22/ 12 539 60.