## Arkusz1
Załącznik nr 2 | Modyfikacja z dnia 17.11.2016r.
Zestawienie urządzeń wentylacyjnych
Budynek | Producent | Rodzaj zainstalowanych urządzeń- instalacji | Ilość urządzeń | Ilość przeglądów w roku |  | Rok montażu
1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | TERMOWENT | Wentylator WPD-40 | 1 | 1 | 1 | 2007
B | VTS | Centrala VS-40-R-PHC/SS | 1 | 3 | 3 | 2015
| VTS | Centrala VS-55-R-PHC/SS | 1 | 3 | 3 | 2015
H2 | VBW | Centrala BD-3-BIS(50)-P/L | 1 | 3 | 3 | 2012
| VBW | Centrala BD-1(50)-L | 2 | 3 | 6 | 2013
| VBW | Centrala BD-1(50)-P | 1 | 3 | 3 | 2013
|  | Centrala VENT-400LC | 1 | 3 | 3 | 2014
H3 | DAIKIN | Centrala VAM 1500 FA7VE | 1 | 3 | 3 | 2010
| DAIKIN | Centrala VAM 1000 FA7VE | 1 | 3 | 3 | 2010
W1/W2 | VTS | Centrala CV-P1 | 3 | 4 | 12 | 2008
| HELIOS | Wentylator HRFD 250/2 | 1 | 1 | 1 | 2008
| HELIOS | Wentylator SB-315B | 1 | 1 | 1 | 2008
| HELIOS | Wentylator VARD 250/2 EX | 1 | 1 | 1 | 2008
| HELIOS | Wentylator ELS-VE 100 | 1 | 1 | 1 | 2008
D1 | VTS | Centrala VS-230-L-PHC/EF | 1 | 3 | 3 | 2008
| VTS | Centrala VS-21-L-H/E | 1 | 3 | 3 | 2008
| UNIVERSAL | Wentylator Das-250 | 2 | 1 | 2 | 2008
| UNIVERSAL | Wentylator DAExC 160/190 | 1 | 1 | 1 | 2008
| JUWENT | Kurtyna powietrzna | 1 | 1 | 1 | 2008
C | VTS | Centrala nawiewna | 2 | 1 | 2 | 2008
| VTS | Centrala VS-55-R-RHC | 1 | 3 | 3 | 2009
| ROSENBERG | Wentylator DV 310 K-4 E | 2 | 1 | 2 | 2009
| KONWEKTOR | Wentylator WVP B-16 | 1 | 1 | 1 | 2009
| NOVOCON | Wentylator WPO-25 | 2 | 1 | 2 | 2009
| ROSENBERG | Wentylator DVW 450-4-4 D | 1 | 1 | 1 | 2009
CD | VTS | Centrala VS-10-H-R | 1 | 3 | 3 | 2010
| TYWENT | Wentylator WDPE-16 | 1 | 1 | 1 | 2010
CTG | SYSTEMAIR | Wentylator DVC 450-P | 1 | 1 | 1 | 2016
| SYSTEMAIR | Wentylator DVC 355-P | 1 | 1 | 1 | 2016
| SYSTEMAIR | Wentylator DVC 190-S | 1 | 1 | 1 | 2016
| SYSTEMAIR | Wentylator AR SILEO 400E4 | 1 | 1 | 1 | 2016
| SYSTEMAIR | Wentylator DVS SILEO 400E4 | 1 | 1 | 1 | 2016
| UNIWERSAL | Wywietrzak WZs 315/Das160 | 8 | 1 | 8 | 2016
| UNIWERSAL | Wywietrzak WZs 400/Das250 | 5 | 1 | 5 | 2016
| VTS | Centrala VS-100-R-RMHC | 1 | 3 | 3 | 2016
| VTS | Centrala VS-75-R-RMHC | 1 | 3 | 3 | 2016
| VTS | Centrala VS-30-L-RMHC | 1 | 3 | 3 | 2016
P | SIGMAWENT | Centrala CRS-X3-S/FBO/E/D | 1 | 3 | 3 | 2010
TB | VBW | Centrala SPS-4(50) | 1 | 3 | 3 | 2010
H4 | VBW | Centrala SPS-3 (50) | 1 | 4 | 4 | 2016
| VENTURE I. | wentylator Vent 100B | 1 | 1 | 1 | 2016
| VENTURE I. | wentylator TD 2000/315(HS) | 1 | 1 | 1 | 2016
HPT | EKOZEFIR | Centrala RP-2000-SPE(L) | 1 | 3 | 3 | 2010
| EKOZEFIR | Centrala RP-3000-SPE(P) | 1 | 3 | 3 | 2010
| KONWEKTOR | Wentylator WVPKH-250 | 2 | 1 | 2 | 2010
| VENTURE I. | Wentylator TH-2000 | 2 | 1 | 2 | 2010
| VENTURE I. | Wentylator TH-1300 | 1 | 1 | 1 | 2010
X | VTS | Centrala VS 30 | 1 | 3 | 3 | 2014
| VTS | Centrala VS 40 | 2 | 3 | 6 | 2014
| VTS | Centrala VS 55 | 1 | 3 | 3 | 2014
| VTS | Centrala VS 75 | 4 | 3 | 12 | 2014
| VTS | Centrala VS 100 | 3 | 3 | 9 | 2014
| VTS | Centrala VS 120 | 2 | 3 | 6 | 2014
| VTS | Centrala VS 230 | 1 | 3 | 3 | 2014
MN2 | VTS | Centrala VS-100-L-RHC | 1 | 3 | 3 | 2009
| UNIVERSAL | Wentylator Das-315/1400 | 1 | 1 | 1 | 2009
| UNIVERSAL | Wentylator Silwent-160 | 2 | 1 | 2 | 2009
| BSH | Wentylator RDA 400 „BSH” | 2 | 1 | 2 | 2009
| VENTURE I. | Wentylator VENT 125B | 1 | 1 | 1 | 2009
| VENTURE I. | Wentylator TCCB/6-500/H | 1 | 1 | 1 | 2009
MN | VTS | Centrala VS-120-R-RHC/SS | 1 | 3 | 3 | 2009
| VTS | Centrala VS-21-R-H | 1 | 3 | 3 | 2009
| ROSENBERG | Wentylator WDV 25 | 1 | 1 | 1 | 2009
N1 | VENTURE I. | Wentylator TH EX 800 | 1 | 1 | 1 | 2013
T1 | VENTURE I. | Wentylator TD-500 | 1 | 1 | 1 | 2011
|  | z nagrzewnicą. kan. DH |  |  | 0
| VBW | Centrala SPS-MINI (50) | 1 | 1 | 1 | 2016
| VENTURE I. | Wentylator TH800 | 1 | 1 | 1 | 2011
L | VTS | Centrala VS-30-R-HC | 1 | 3 | 3 | 2009
| VTS | Centrala VS-21-L-HC | 1 | 3 | 3 | 2009
| VTS | Centrala VS-10 | 1 | 3 | 3 | 2009
| VTS | Centrala VS-15 | 1 | 3 | 3 | 2009
| ROSENBERG | Wentylator DVS 400-6 D | 2 | 1 | 2 | 2009
| ROSENBERG | Wentylator DVS 310K-4 D | 1 | 1 | 1 | 2009
| ROSENBERG | Wentylator DVS 310L-4 D | 2 | 1 | 2 | 2009
| 2VV | Kurtyna pow. ECONOMIC B | 1 | 1 | 1 | 2009
|  | VCZ-02-B-200-E-SM |  |  | 0
| VENTURE I. | Wentylator RF/4-315S | 1 | 1 | 1 | 2009
L2 | REMAK | Centrala | 1 | 4 | 4 | 2012
| REMAK | Wentylator RF 40/19-2E | 2 | 1 | 2 | 2012
| REMAK | Wentylator RF 56/35-4E | 1 | 1 | 1 | 2012
LS | VTS | Centrala VS-55-L-PH/E | 1 | 3 | 3 | 2016
| VTS | Centrala VS-55-L-PHC | 1 | 4 | 4 | 2012
| Venture I. | Wentylator dachowy | 2 | 1 | 2 | 2012
| Venture I. | Wentylator kanałowy | 1 | 1 | 1 | 2012
H4 | KONWEKTOR | Wentylator WVPKH 160 | 2 | 1 | 2 | 2008
| KONWEKTOR | Wentylator WVPKH 200 | 1 | 1 | 1 | 2008
| VTS | Centrala NS 81051010906 | 1 | 4 | 4 | 2008
E | Clima Produkt | Centrala Hermes APN-1-L | 1 | 4 | 4 | 2010
| VENTURE I. | Wentylator VENT 315L | 1 | 1 | 1 | 2010
S | VENTURE I. | Wentylator RF/4-125 | 1 | 1 | 1 | 2014
T | SILENT | Wentylator TD 800 | 1 | 1 | 1 | 2014
R | MK-WENT | Wentylator RFV/4-200 S ZN | 1 | 1 | 1 | 2014
| MK-WENT | Wentylator RFV/4-250 S ZA | 1 | 1 | 1 | 2014
Z2 | UNIVERSAL | Wentylator hybrydowy FEN 315 | 8 | 1 | 8 | 2011
| VENTURE I. | Wentylator wyciągowy EBB-170N | 13 | 1 | 13 | 2011
| VENTURE I. | Wentylator wyciągowy EBB-100N | 1 | 1 | 1 | 2011
| MITSUBISHI | Rekuperator Lossnay VL-100 | 8 | 2 | 16 | 2011
| JUWENT | Kurtyna elektryczna KP/Dp-103 | 1 | 1 | 1 | 2011
Gwarancja do 2018