Warszawa, dnia 29.11.2017 r.

**OGŁOSZENIE**

**o zamiarze udzielenia zamówienia**

Działając w oparciu o art. 4 d ust.1, ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Instytut Lotnictwa w Warszawie informuje,
o zamiarze udzielenia zamówienia pn**. dostawa zaworów odcinających DN100 oraz DN80 z napędami pneumatycznymi.**

Wartość zamówienia jest mniejsza, niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zaworów które będą służyły wyłącznie celom badawczym, doświadczalnym, naukowym lub rozwojowym i nie służą prowadzeniu produkcji masowej celem osiągnięcia rentowności rynkowej lub pokrycia kosztów badań lub rozwoju.

1. **Zamawiający**

Instytut Lotnictwa

Al. Krakowska 110/114

* 1. Warszawa
1. **Przedmiot zamówienia**

Dostawa zaworów odcinających DN100 oraz DN80 z napędami pneumatycznymi.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p. | Rodzaj zamówienia (dostawa / usługa / robota budowlana) | Przedmiot zamówienia |  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | j.m. | Ilość |
| 1. | dostawa | Dostawa zaworu odcinającego DN100  | * Zawór dwupołożeniowy
* Charakterystyka szybko otwierająca
* Napęd pneumatyczny z ustawnikiem
* Kvs min. 160
* Ciśnienie nominalne PN10
* Temperatura pracy od -80 do 300 degC
 | szt. | 1 |
| 2. | dostawa | Dostawa zaworu odcinającego DN80 | * Zawór dwupołożeniowy
* Charakterystyka szybko otwierająca
* Napęd pneumatyczny z ustawnikiem
* Kvs min. 90
* Ciśnienie nominalne PN10
 | szt. | 2 |

1. **Podmiot, któremu Zamawiający zamierza powierzyć realizację zamówienia**

Zakład Automatyki

„POLNA” S.A.

Ul. Obozowa 23

37 – 700 Przemyśl

1. **Termin wykonania zamówienia:** zamówienia zostanie zrealizowane do dnia 29.12.2017r.
2. **Możliwość współpracy z Zamawiającym**

W przypadku, gdy Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający minimalne wymagania Zamawiającego określone w wymaganiach do niniejszego ogłoszenia o zamiarze udzielenia zamówienia, prosimy w terminie do dnia  **06.12.2017r**. o poinformowaniu nas o tym na adres: e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl wraz z załączeniem dokumentacji potwierdzającej spełnianie przez oferowaną dostawę, wszystkich wymagań Zamawiającego, określonych w wymaganiach w niniejszym ogłoszeniu.

W przypadku, gdy załączona dokumentacja lub, oświadczenie wiedzy Wykonawcy nie pozwolą jednoznacznie stwierdzić, że oferowana dostawa spełnia minimalne wymagania Zamawiającego, Zamawiający uzna, że oferta Wykonawcy jest niezgodna z niniejszym ogłoszeniem i podlega odrzuceniu. W przypadku, gdy do upływu terminu określonego powyżej, Zamawiający nie otrzyma informacji, że Wykonawca jest w stanie zaoferować przedmiot zamówienia spełniający jego wymagania, Zamawiający udzieli zamówienia firmie:

Zakład Automatyki

„POLNA” S.A.

Ul. Obozowa 23

37 – 700 Przemyśl

**VI. Osoba kontaktowa**

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Panem Łukaszem Radzikowskim na adres email: lukasz.radzikowski@ge.com, tel. /22/ 112 33 63.