Warszawa, 17.05.2018r.

### KOMUNIKAT nr 1

**Odpowiedź na pytanie**

**Modyfikacja SIWZ – załącznika nr 1 tj. Opisu przedmiotu zamówienia**

**I. Zamawiający informuje, że do prowadzonego postępowania nr 26/ZZ/AZLZ/2018, którego przedmiotem jest „obsługa serwisowa bezprzerwowych źródeł zasilania UPS na terenie Instytutu Lotnictwa”, wpłynęło pytanie od Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp, udziela następującej odpowiedzi:**

**Pytanie:**

### „Wykonawca wnosi o zmianę Rozdziału IX pkt 1 ppkt 1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanych jako „SIWZ”) (oraz postanowień Ogłoszenia o zamówieniu vide: sekcja III.1.3) poprzez zmianę treści przedmiotowego postanowienia z obecnie obowiązującego brzemienia tj.: *„1.* *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj.:*

### *w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na konserwacji i/lub usuwaniu awarii UPS, w tym minimum 1 (jedna) usługa polegająca na konserwacji i/lub usuwaniu awarii UPS o mocy powyżej 250 kVA, o wartości łącznej nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto”*

### na

### *„1.* *O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają zdolności techniczne lub zawodowe niezbędne do wykonania zamówienia tj.:*

### *1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali co najmniej 2 (dwie) usługi polegające na konserwacji i/lub usuwaniu awarii UPS, w tym minimum 1 (jedna) usługa polegająca na konserwacji i/lub usuwaniu awarii UPS o wartości łącznej nie mniejszej niż 250 000,00 zł brutto”*

Zatem, wniosek dotyczy wykreślenia z postanowień SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu dotyczących warunków udziału w przedmiotowym postępowaniu wymogu dotyczącego wykonania usługi konserwacji i/lub usuwania awarii UPS o mocy powyżej 250 k Va”.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w zakresie wskazanym wyżej przez Wykonawcę.

**II. Jednocześnie Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy pzp dokonuje zmiany treści zapisów SIWZ tj. treści załącznika nr 1 - Opisu przedmiotu zamówienia.**

Zmiana polega na tym, że Zamawiający do Wykazu zasilaczy podlegających obsłudze serwisowej (tabela nr 1 – GE) dodał pozycję nr 32: kolumna „*OBIEKT*” - T, kolumna „*MODEL*” - KR 2000, kolumna „*NR SERYJNY*” - 500110109061E3200018, kolumna „*MOC k VA*” - 2, kolumna „*GWARANCJA*” – nie dotyczy.

**Zamawiający załącza zmodyfikowany załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia do niniejszego Komunikatu.**