INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11 wew. 564	  Fax: (22) 846 65 67

Nasz znak: 03/DF/Z/11	Data: 27.01.2011 r.	Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 4

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania 
nr 03/DF/Z/11 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1	Jakie zyski ciepła przewiduje Zamawiający w serwerowni?

.

Odpowiedź:	Zamawiający informuje, że należy wykonać projekt instalacji elektrycznej i klimatyzacji.

Pytanie nr 2	Czy należy przewidzieć regulację wilgotności w pomieszczeniu serwerowni?

Odpowiedź:	Zamawiający informuje, że należy przewidzieć regulację wilgotności w pomieszczeniu     serwerowni.

Pytanie nr 3	Jakie zyski ciepła przewiduje Zamawiający od pojedynczego stanowiska komputerowego 
i ile takich stanowisk będzie w budynku?

Odpowiedź:	Zamawiający informuje, że należy określić zyski ciepła zgodnie z normami. Zgodnie
 z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ przewidywane  jest  100 stanowisk.

Pytanie nr 4	Czy w pomieszczeniu UPS należy przewidzieć klimatyzacje rezerwową z pracą turnusową?

Odpowiedź:	Zamawiający informuje, że w pomieszczeniu UPS należy przewidzieć klimatyzacje rezerwową z pracą turnusową