INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: (22) 846 00 11 wew. 564        Fax: (22) 846 65 67

Nasz znak: 13/DF/Z/11	Data: 30.03.2011r.	Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 1

do postępowania nr 13/DF/Z/11

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 13/DF/Z/11 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1 – Zamawiający określa parametry jednego z modułów następująco:

8 kanałowy izolowany moduł wzmacniaczy, programowalne filtry i wzmocnienie na kanał, programowalna kalibracja offsetu, zakresy pomiarowe od +-2,5mV do +-300V, 300V izolacji na każdy kanał, funkcja SSH – Sample On Hold – zatrzaskiwanie danych z poszczególnych kanałów w tej samej chwili czasowej,

Czy dopuszcza się dostarczenie modułu bez funkcjonalności SSH?

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że dopuszcza się dostarczenie modułu bez funkcjonalności SSH.

Pytanie nr 2 – Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy paragraf 6 pkt. 1.

Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu Umowy Wykonawca zapłaci karę Umowną w wysokości 0,5% wartości części przedmiotu Umowy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody, na zmianę zapisu  w propozycji umowy, paragraf 6 pkt. 1.

Pytanie nr 3 − Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy paragraf 6 pkt. 3.

W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu Umowy (niedotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości uszkodzonych nośników oprogramowania  za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości umowy brutto.

Odpowiedź:  Zamawiający informuje, ze nie wyraża zgody na zmianę zapisu w propozycji umowy, paragraf 6 pkt. 3.

Pytanie nr 4 − Zwracamy się z prośbą o modyfikację wzoru umowy paragraf 6 pkt. 7

Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody, jednak do kwoty nie większej niż 100% wartości przedmiotu zamówienia brutto.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zapisu w propozycji umowy, paragraf 6 pkt. 7.

Pytanie nr 5 − Zwracamy się z prośbą o wykreślenie z  wzoru umowy paragraf 3 ust 1 punktu b, oraz  o modyfikację zapisu w  ust. 2 i w ust. 4.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wykreślenie  z propozycji umowy, paragraf 3 ust. 1 punktu b, oraz  zmianę zapisu w ust. 2 i w ust. 4.