INSTYTUT LOTNICTWA

##  Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

 Tel. (22) 846 00 11 wew. 564 Fax: (22) 846 65 67

Nasz znak: 27/DF/Z/11 Data: 03.08.2011r. Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 2

**do postępowania nr 27/DF/Z/11**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania
nr 27/DF/Z/11wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1 −** Czy istnieje możliwość zamiany konstrukcji szybu windowego z murowanego lub żelbetowego na szyb w konstrukcji stalowej z lekką obudową płytą warstwową ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że istnieje możliwość wykonania szybu w konstrukcji stalowej
z lekką obudową płytą warstwową .

**Pytanie nr 2 −** Czy istnieje możliwość zamiany dźwigu z napędem hydraulicznym na dźwig z napędem elektrycznym?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w SIWZ jest podana przykładowa winda i zachodzi możliwość montażu dźwigu z napędem elektrycznym.