INSTYTUT LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

 Tel: (22) 846 00 11 wew. 564 Fax: (22) 846 65 67

**Nasz znak: 43/DF/Z/11 Data: 18.11.2011r. Ilość stron: 1**

### KOMUNIKAT nr 1

**do postępowania nr 43/DF/Z/11**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania
 nr 43/DF/Z/11wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

***Pytanie nr 1* −** Proszę o udzielenie informacji na temat nowych naświetli w dachu. Czy mają mieć taką samą powierzchnie jak istniejące?

***Odpowiedź*:** Zamawiający informuje, że należy wykonać projekt wymiany konstrukcji dachu, uwzględniający warunki techniczne dotyczące oświetlenia hali.

***Pytanie nr 2* −** Proszę o udzielenie dokładniejszych informacji na temat suwnicy – jaki powinna mieć zasięg rozstaw i w którym miejscu ma się znajdować?

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że należy dobrać suwnice o udźwigu 8 ton i wykonać projekt zgodny z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ.

***Pytanie nr 3* −** Proszę o przesłanie koncepcji rozmieszczenia i rodzaju pomieszczeń na parterze od strony południowo - wschodniej jak również na piętrze.

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że w załącznikach do SIWZ dołączone jest rozmieszczenie i rodzaj pomieszczeń na parterze, a na piętrze należy rozebrać ścianki działowe a powstałe powierzchnie będą otwarta przestrzenią.

***Pytanie nr 4* −** Z jakiego materiału mają zostać wykonane ścianki działowe na parterze i piętrze?

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że ścianki działowe na parterze i piętrze należy wykonać zgodnie
 z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ.

***Pytanie nr 5* −** Zgodnie z zamieszczoną na stronie internetowej koncepcją zagospodarowania powierzchni parteru, proszę o wskazanie czy wydzielone pomieszczenia pomiarowe, kontrolne i magazynowe mają być oddzielone od głównej hali drzwiami lub bramami?

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ, pomieszczenia pomiarowe, kontrolne i magazynowe nie mają być oddzielone od głównej hali drzwiami lub bramami.

***Pytanie nr 6* −** Proszę o wskazanie miejsca i podanie wielkości fundamentów pod projektowane maszyny.

***Odpowiedź*:** Zamawiający informuje, że zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ w koncepcji kolorem zielonym zostały zaznaczone fundamenty pod maszyny.

***Pytanie nr 7* −** Czy wszystkie okna w ścianach zewnętrznych zostają wymienione na nowe? Według koncepcji niektóre ze ścianek działowych wchodzą wprost w istniejące okna.

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ niektóre okna mają być zamurowane.

***Pytanie nr 8* −** Czy doklejone budynki od strony południowo wschodniej również w jakimś stopniu wchodzą w zakres modernizacji?

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ budynek od strony południowo wschodniej również wchodzą w zakres modernizacji.

***Pytanie nr 9* −** Proszę o podanie grubości warstwy izolacji termicznej na elewacji budynku.

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że grubości warstwy izolacji termicznej na elewacji należy wykonać zgodnie z prawem budowlanym i warunkami technicznymi.

***Pytanie nr 10* −** Proszę o potwierdzenie czy wewnętrzna wysokość hali do sufitu ma być równa 11 m? Jeżeli tak to wiązało się to będzie ze znacznym podwyższeniem budynku (ok. 4m) jak i sporym zwiększeniem wysokości pomieszczeń na piętrze.

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że wysokość hali do sufitu ma wynosić około 11 m nie wiąże się to
 z podwyższeniem budynku.

***Pytanie nr 11* −** Proszę o wskazanie miejsca w którym mają być zlokalizowane toalety na parterze i piętrze.

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że toalety na parterze i piętrze zostają w tym samym miejscu tylko należy je zmodernizować i wykonać zgodnie z przepisami prawa budowlanego i warunków technicznych.

***Pytanie nr 12* −** Proszę o określenie koloru stolarki otworowej.

***Odpowiedź:*** Zamawiający informuje, że kolor stolarki otworowej należy dobrać do koloru infrastruktury Instytutu Lotnictwa.