logoILOTINSTYTUT LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: (22) 846 00 11 wew. 564 Fax: (22) 846 65 67

**Nasz znak: 43/DF/Z/11 Data: 24.11.2011r. Ilość stron:2**

### KOMUNIKAT nr 3

**do postępowania nr 43/DF/Z/11**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania   
nr 43/DF/Z/11wpłynęły pytania oraz prośba, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni. Przedmiot zamówienia jest obszernym zakresem wymagającym przemyślenia i omówienia wielu kwestii technicznych. Okres ten pozwoli na bardzo rzetelnie i fachowe podejście do tematu.

**Zamawiający informuje, że nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.**

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający wykonał inwentaryzację i ocenę stanu technicznego istniejących ścian konstrukcyjnych ?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać projekt wymiany konstrukcji dachu, uwzględniając inwentaryzację wraz z ocenę stanu technicznego, istniejących ścian konstrukcyjnych.

**Pytanie nr 2**

Zaproponowany układ koncepcyjny pomieszczeń na parterze jest sprzeczny z układem konstrukcyjnym i nie będzie możliwe wykonanie ścian i otworów zgodnie z koncepcją. Prosimy o odpowiedź czy mamy sami przyjąć rozmieszczenie 8 pomieszczeń pomiarowych i kontrolnych tak jak na to pozwala konstrukcja, czy zamawiający prześle jeszcze prawidłową koncepcję rozmieszczenia pomieszczeń?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jest koncepcja rozmieszczenia pomieszczeń na parterze, należy przyjąć rozmieszczenie 8 pomieszczeń pomiarowych i kontrolnych, zgodnie z układem konstrukcyjnym budynku.

**Pytanie nr 3**

Co wchodzi w zakres remontu budynków przyległych do H2?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zakres dotyczy całego budynku

**Pytanie nr 4**

Czy oferta powinna zawierać wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół budynku? np. chodniki, podjazdy, trawniki czy opaska wokół budynku.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać zakres robót, zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ.

**Pytanie nr 5**

Czy oferta powinna uwzględniać wykonanie projektów wykonawczych na cały modernizowany budynek?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać projekty wykonawcze zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ

**Pytanie nr 6**

Proszę o potwierdzenie czy na pewno wszystkie okna budynku H2 są do zamurowania lub wymiany? **Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ, okna   
w budynku H2 na parterze są do zamurowania, natomiast na piętrze do wymiany.