logoILOTINSTYTUT LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel: (22) 846 00 11 wew. 564 Fax: (22) 846 65 67

**Nasz znak:43/DF/Z/11 Data: 25.11.2011r. Ilość stron: 2**

### KOMUNIKAT nr 4

**do postępowania nr 43/DF/Z/11**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania   
nr 43/DF/Z/11wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Jak należy rozumieć zakres "wykonać węzeł cieplny" oraz "przyłącze centralnego ogrzewania"? Co jest źródłem ciepła dla obiektu, sieć cieplna czy lokalna kotłownia? W jakim obiekcie znajduje się węzeł cieplny, jak długie będzie przyłącze do projektowanego budynku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że należy wykonać projekt instalacji centralnego ogrzewania wraz z węzłem c. o.

W budynku znajduje się rozdzielacz centralnego ogrzewania i instalacja c. o.

**Pytanie nr 2**

Jaki należy przyjąć strumień przepływu sprężonego powietrza dla jednego punktu poboru, jaka jest przewidywana jednoczesność poboru powietrza?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ, należy zapewnić doprowadzenie sprężonego powietrza 6-8 barów do wszystkich pomieszczeń pomiarowych na parterze, po dwa punkty poboru w każdym pomieszczeniu pomiarowym.

**Pytanie nr 3**

Czy w zakresie wod-kan jest wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakres jest wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej

**Pytanie nr 4**

Czy ścieki nie będą zawierały innych składników niż ścieki fekalne i ścieki z prac porządkowych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że ścieki nie będą zawierały innych składników, niż ścieki fekalne oraz ścieki   
z prac porządkowych.

**Pytanie nr 5**

Jaka będzie długość przyłącza kanalizacji sanitarnej?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że w zakres robót nie wchodzi wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej.

**Pytanie nr 6**

Czy budynek ma wydzielone strefy pożarowe? Jeżeli tak, to jakie?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że budynek nie ma wydzielonych stref pożarowych

**Pytanie nr 7**

Pokazane na rysunkach koncepcyjnych parteru pomieszczenia pomiarowe są w kolizji z istniejącymi sanitariatami, które z kolei podlegają pracom modernizacyjnym. Proszę o wyjaśnienie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jest to koncepcja pomieszczeń na parterze należy przyjąć rozmieszczenie 8 pomieszczeń pomiarowych i kontrolnych zgodnie z układem konstrukcyjnym budynku.

**Pytanie nr 8**

Czy wymiana konstrukcji dachu jest konieczna na całej powierzchni budynku, czy może dotyczyć tylko części hali, w której ma pracować nowo projektowana suwnica?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z programem funkcjonalno użytkowym załączonym do SIWZ, należy wykonać projekt konstrukcyjno – budowlany, wraz z wymianą całej konstrukcji dachu.