INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: /22/ 846 00 11 wew. 564  Fax: /22/ 846 65 67

Nasz znak: 24/DF/Z/12	Data: 10.07.2012r.	Ilość stron: 2

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr 24/DF/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 24/DF/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1: Wymiana drzwi do pomieszczeń biurowych:

-   czy przewidywane drzwi  do pomieszczeń biurowych muszą posiadać próg, czy         też mogą być bezprogowe.

Odpowiedź:

Mogą być bezprogowe.

-    czy drzwi do pomieszczeń biurowych mają być z poprzeczką poziomą czy bez

Odpowiedź: Wszystko jedno.

-    ile zamków powinny posiadać drzwi do pomieszczeń biurowych (może część)

Odpowiedź: Jeden zamek.

-    czy jakiekolwiek drzwi powinny posiadać samozamykacze

Odpowiedź: W drzwiach w ścianach wydzielających korytarze na wszystkich      kondygnacjach.

-    drzwi do pomieszczeń biurowych wyposażyć w klamkę czy pochwyt i z której strony

Odpowiedź: Do ustalenia w trakcie realizacji.

-    w jaką szybę wyposażyć drzwi do pomieszczeń biurowych

W Odpowiedź: Matową

-    czy, a jeżeli tak w jakich drzwiach zamontować zamki antywłamaniowe (jakiej klasy)

Odpowiedź: W żadnych

-   czy jakiekolwiek drzwi trzeba przygotować do instalacji kontroli dostępu ( do jakiego systemu)

Odpowiedź: Rygle elektryczne w drzwiach ścianach wydzielających korytarze na wszystkich kondygnacjach.

-   kolor stolarki aluminiowej (jaki)

Odpowiedź: Srebrny matowy

Pytanie nr 2: Okna PCV:

-  jaki kolor okien PCV jest wymagany z obu stron

Odpowiedź: Biały

-  żaluzje wymieniane wraz z stolarką, czy montowane w świetle szyby czy też w świetle całej ramy

Odpowiedź: Żaluzje na zewnątrz w świetle szyby

-  żaluzje z czego powinny być wykonane i w jakim kolorze

Odpowiedź: Metalowe, białe lub srebrne

Pytanie nr 3: Czy podczas przebijania się przez ściany i stropy dla prowadzenia instalacji wykonać specjalistyczne przejścia PPOŻ.

Odpowiedź: Przez ściany wydzielonych klatek i stropy.