INSTYTUT  LOTNICTWA

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel.: (22) 846 00 11     Fax: (22) 846 65 67

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

NR 49/DU/Z/12

## Warszawa, listopad 2012r.

Zamawiający

### Instytut Lotnictwa z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym o numerze 49/DU/Z/12

##### Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

##### Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu pomiarowego do badań drgań wraz z oprogramowaniem.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

System pomiarowy do badań drgań wraz z oprogramowaniem musi spełniać następujące  wymagania:

  - Wymagania dla urządzenia:

    - System umożliwiający pomiary co najmniej 256 kanałów wejściowych i sterowanie wzbudzaniem na 12 kanałach wyjściowych

Możliwość rozdzielenia systemu na jednostkę stacjonarną (128 kanałów pomiarowych i 12 kanałów wyjściowych) i dwie niezależne jednostki pomiarowe po 64 kanały

Wymagania dla jednostki stacjonarnej:

- budowa modułowa umożliwiająca zwiększenie liczby kanałów pomiarowych

- wbudowane źródło kalibracyjne

- sprzętowy wyłącznik bezpieczeństwa

- interfejs do komunikacji z komputerem PC - Ethernet 1 Gbit posiadający przepustowość 14 Mpróbek 24-bitowych danych

- możliwość dołączenia dodatkowych jednostek w trybie MASTER/SLAVE z wykorzystaniem interfejsu światłowodowego o prędkości co najmniej 1,25 Gbit

- zakres temperatur pracy 0 – 40oC

- zasilanie w zakresie 90-240 V AC 50-60 Hz

Moduł wejściowy: 16 sztuk

- 8-kanałów wejściowych dla sygnałów AC, DC, IEPE

- zakresy napięć wejściowych w zakresie ±400 mV do ±10 V

- wbudowane analogowe filtry antyaliasingowe 4 rzędu ze stałą odpowiedzią czasową i liniowością nie gorszą niż 0,01 dB

- sygnalizacja stanu czujników typu IEPE oraz przesterowania napięcia kanałów pomiarowych AC, DC prądu z wykorzystaniem diod LED na przednim panelu analizatora

- dynamika mierzonych sygnałów co najmniej 110 dB

- parametry kalibracyjne zapisane w modułach wejściowych/wyjściowych

- obsługa standardu TEDS zgodnie z normą IEEE P1451.4

- osobny 24-bitowy przetwornik A/C na kanał zapewniający synchroniczne

próbkowanie oraz brak opóźnień fazowych pomiędzy kanałami

- maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej 200 kHz na kanał

- pasmo częstotliwości w zakresie od DC (dla czujników IEPE od 0,5 Hz) do co najmniej 90 kHz na kanał

- zgodność fazy nie gorsza niż ±0.2º przy 1 kHz

Moduł wyjściowy: 3 sztuki

- 4 kanały wyjściowe typu napięcie DC ze współczynnikiem SNR co najmniej 110 dB
w paśmie 20 Hz do 20 kHz

- zakresy napięć wyjściowych w zakresie od ±400 mV do ±10 V oraz prąd do co najmniej 20 mA na kanał

- impedancja wyjściowa 50 Ohm

- pasmo częstotliwości do co najmniej 40 kHz

- 24-bitowe przetworniki cyfrowo-analogowe z zakresem dynamiki 150 dB (przy 20 kHz i maksymalnym napięciu)

- liniowość amplitudy w paśmie częstotliwości do 20 kHz nie gorzej niż 0,1 dB

- generowanie sygnałów typu prawdziwy szum, szum wygasający, sinus z kontrolą amplitudy i fazy, przestrajany sinus z kontrolą amplitudy, fazy i prędkości przestrajania sinusa, odtwarzanie własnych lub zmierzonych przebiegów czasowych

- przy generowaniu sygnałów typu szum sygnały na poszczególnych kanałach nieskorelowane

- sygnalizacja stanu kanałów generatora z wykorzystaniem diod LED na przednim panelu

- zabezpieczenia przeciwzwarciowe

- w przypadku zadziałania zabezpieczeń niezależne wyłączenie wszystkich kanałów w pełni kontrolowany sposób w czasie nie większym niż 14 ms

Wymagania dla jednostki pomiarowej (dwie sztuki)

- możliwość rozbudowy w sumie do 72 kanałów pomiarowych w jednej
obudowie przez dodanie modułów wejściowych

- 2 dedykowane wejścia dla sygnałów tachometrycznych

- 2 wyjścia DAC generatora służące do sterowania np. wzbudnikami

- interfejs do komunikacji z komputerem PC - Ethernet 1 Gbit posiadający przepustowość 14 Mpróbek 24-bitowych danych

- wbudowany moduł GPS do określania pozycji oraz synchronizacji – czas absolutny, z częstotliwością odświeżania co najmniej 4 Hz

- wbudowany interfejs CAN – komunikacja z przetwornikami cyfrowymi

- dedykowany do pomiarów wibro-akustycznych – nie posiada wentylatora

- zakres temperatury pracy -20°C - +55°C

- warunki środowiskowe zgodne z MIL-STD-810F

- stopień szczelności co najmniej IP32 zgodnie z normą EN60529

- zasilanie od 9,6 do 42 V DC oraz 100-240 V AC, 50-60 Hz

- wbudowany akumulator wystarczający na co najmniej 60 minut pracy

- masa nie większa niż 12 kg

- możliwość dołączenia dodatkowych jednostek w trybie MASTER/SLAVE z wykorzystaniem interfejsu światłowodowego

- możliwość pracy autonomicznej (bez użycia komputera) – rejestracja danych na kartę pamięci np. CompactFlash

- możliwość zdalnego sterowania rejestratorem z wykorzystaniem PDA i komunikacji bezprzewodowej – interfejs Bluetooth

Moduł wejściowy – sztuk 8

- 8-kanałów wejściowych dla sygnałów typu AC, DC, czujników typu IEPE, tensometrów (w układzie ćwierćmostka, półmostka, obróconego półmostka, całego mostka wraz z kompletacją dla tensometrów 120Ω i 350Ω) oraz czujników aktywnych (wymagających dodatkowego zasilania 15 V np. czujników pojemnościowych, piezorezystywnych, żyroskopów, układów kondycjonowania do termopar, pirometrów, itd.), impedancji wejściowej 1 MΩ, poniżej 250 pF (wejście  w trybie ze wspólną masą), 1 MΩ, < 30 pF (wejście  w trybie różnicowym), zasilaniem tensometrów od ±0,5 V do ±5 V, maksymalnym prądem zasilania tensometrów 20 mA

- zakres napięć wejściowych od ±5 mV do ±10 V

- sygnalizacja stanu czujników typu IEPE, przesterowania napięcia kanałów pomiarowych AC, DC oraz prądu przy tensometrach z wykorzystaniem diod LED na przednim panelu analizatora

- osobny 24-bitowy przetwornik A/C na kanał zapewniający synchroniczne

próbkowanie oraz brak opóźnień fazowych pomiędzy kanałami

- wbudowane analogowe filtry antyaliasingowe 4 rzędu ze stałą odpowiedzią czasową i liniowością nie gorszą niż 0,01 dB

- pasmo częstotliwości do co najmniej 90 kHz na kanał

- częstotliwość próbkowania do co najmniej 200 kHz/kanał

- obsługa standardu TEDS zgodnie z normą IEEE P1451.4

Moduł wejściowy – sztuk 8:

- 8-kanałów wejściowych dla sygnałów typu AC, DC, czujników typu IEPE

- zakres napięć wejściowych w zakresie ±400 mV do ±10 V

- sygnalizacja stanu czujników typu IEPE oraz przesterowania napięcia kanałów pomiarowych AC, DC prądu z wykorzystaniem diod LED na przednim panelu analizatora

- dynamika mierzonych sygnałów co najmniej 110 dB

- osobny 24-bitowy przetwornik A/C na kanał zapewniający synchroniczne

próbkowanie oraz brak opóźnień fazowych pomiędzy kanałami

- parametry kalibracyjne zapisane w modułach wejściowych/wyjściowych

- obsługa standardu TEDS zgodnie z normą IEEE P1451.4

- wbudowane analogowe filtry antyaliasingowe 4 rzędu ze stałą odpowiedzią czasową i liniowością nie gorszą niż 0,01 dB

- maksymalna częstotliwość próbkowania co najmniej 200 kHz na kanał

- pasmo częstotliwości w zakresie od DC (dla czujników IEPE od 0,5 Hz) do co najmniej 90 kHz na kanał

- zgodność fazy nie gorsza niż ±0.2º przy 1 kHz

  - Wymagania dla oprogramowania:

- zarządzanie projektami,

- odtwarzanie audio,

- import danych z następujących formatów plików:  Dynaworks, Excel, Matlab, Pimento, RoadRunner, RPC III, SDF, Teac TaffMAT, SoMat SIF, Universal File (UFF, UNV), WAV,

- eksport danych do następujących formatów plików Dynaworks, Excel, GPS .nmea, Google .kml, Matlab, RPC III, SDF, Universal File (UFF, UNV), WAV,

- generowanie raportów z wykorzystaniem pakietu Microsoft Office,

- prowadzenie pomiarów

- automatyczne wykrywanie konfiguracji MASTER/SLAVE

- obsługa interfejsów komunikacyjnych typu UTP oraz SCSI

- definiowanie sprzętowej konfiguracji pomiaru włącznie z czujnikami, ich kondycjonowaniem oraz identyfikacją punktów pomiarowych

- metody definiowania przetworników: bezpośredni odczyt z bazy danych ODBC przetworników, bezpośredni odczyt punktów pomiarowych ze zdefiniowanej geometrii oraz bezpośredni odczyt geometrii punktów z informacji TEDS czujników

- definiowanie grup przetworników: drganiowe, akustyczne, statyczne oraz tacho

- definiowanie jednego lub więcej kanałów referencyjnych

- funkcja oscyloskopu umożliwiająca podgląd mierzonych danych w dziedzinie czasu, częstotliwości oraz tercji, z jednoczesną możliwością wyboru jednostek inżynierskich i elektrycznych

- wybór okien następującego typu Uniform, Hanning, Hamming, Blackman, Kaiser-Bessel, Force, Exponential, Force-Exponential oraz Flat Top

- uśrednianie liniowe, wykładnicze oraz peak hold

- funkcje dostępne online: czas, widmo częstotliwościowe, FRF (H1, H2, Hv), koherencja,

sztywność dynamiczna

- wymuszanie typu sinus krokowy, sinus przestrajany, szum losowy, szum losowy

wygasający, periodic chirp

- pełna interakcja oprogramowanie-sprzęt - po każdej zmianie parametru pomiarowego w oprogramowaniu informacja ta wysyłana ma być natychmiast do analizatora

- równoległa do mierzonych danych i zapisywanych analiz online rejestracja przebiegów czasowych

- realizacja pomiaru pod kątem klasycznej analizy modalnej z wykorzystaniem wymuszenia impulsowego (młotek modalny)

- realizacja pomiaru pod kątem klasycznej analizy modalnej z wykorzystaniem wymuszenia szumem losowym (wzbudniki elektrodynamiczne i hydrauliczne)

- tworzenie oraz modyfikowanie geometrii badanych układów

- import oraz eksport geometrii badanego obiektu z wykorzystaniem formatu Universal File Format (UFF, UNV)

- import modeli CAD .STL

- odczyt informacji o geometrii z czujników z funkcją TEDS oraz dodanie tych informacji do tworzonej geometrii

- wizualizacja geometrii

- realizację eksperymentalnej klasycznej analizy modalnej dla układów SIMO i MIMO– wybór pasma częstotliwości analizy, wybór biegunów, estymacja postaci modalnej

- realizację eksperymentalnej operacyjnej analizy modalnej – wybór pasma częstotliwości analizy, wybór biegunów, estymacja postaci modalnej

- opcja automatycznego wyboru biegunów na diagramie stabilizacyjnym

- obliczanie oraz wizualizacja online współczynników MIF jako wskaźników jakościowych

- obliczanie i wizualizacja współczynników MIF : MMIF, CMIF, MrMIF, CoMIF, ImMIF, RMIF

- walidacja modelu modalnego

- synteza modelu modalnego

- realizacje analiz typu Operational Deflection Shape w dziedzinie czasu oraz częstotliwości

- dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi w języku polskim lub angielskim

- licencja na oprogramowanie bez ograniczeń czasowych

- nośniki z oprogramowaniem umożliwiające odtworzenie systemu w wypadku awarii sprzętu

- realizacja badań dynamiki strukturalnej układów MIMO z wykorzystaniem wymuszenia typu płynnie przestrajany sinus

- realizacja badań dynamiki strukturalnej układów MIMO z wykorzystaniem wymuszenia typu skokowo przestrajany sinus

- realizacja testów rezonansowych za pomocą bezpośredniego pomiaru częstotliwości rezonansowych, tłumień oraz postaci drgań własnych na badanej strukturze poprzez automatyczne i/lub ręczne dopasowanie amplitud i faz wymuszeń dostarczanych do obiektu celem dostrojenia do poszczególnych postaci drgań własnych

- ręczne i automatyczne śledzenie rezonansów oraz algorytmy dopasowywania wymuszeń

  - Wymagania dla wyposażenia dodatkowego:

1.3.1. Trójosiowy czujnik drgań z technologią IEPE z TEDS – sztuk 12

- czułość 100 mV/g (± 10 %)

- zakres pomiarowy ±50 g pk

- zakres częstotliwości: 0,7 – 5 000 Hz (± 10 %)

- częstotliwość rezonansowa ≥ 25 kHz

- rozdzielczość szerokopasmowa 0.0003 g rms

- zakres temperatury: -54 to +121 °C

- rodzaj złącza: ¼-28 4-Pin

- obudowa: tytanowa

- masa czujnika: nie większa niż 6 gram

- typ montażu: gwint 5-40

- wymiary geometryczne: nie większe niż: 12 x 12 x 12 mm

zestaw powinien zawierać:

- świadectwo kalibracji

- klej, wosk

- podkładkę do montażu klejowego

- śrubki mocujące

- przewód o długości 15 m

- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi

1.3.2. Jednoosiowy czujnik drgań z technologią IEPE z TEDS – sztuk 144

- czułość 100 mV/g (± 10 %)

- zakres pomiarowy ±50 g pk

- zakres częstotliwości: 0,5 – 3 000 Hz ± 5%

- częstotliwość rezonansowa  ( 40 kHz

- rozdzielczość szerokopasmowa 0.00015 g rms

- zakres temperatury: -18 do +66 °C

- rodzaj złącza: 10 – 32 Coaxial Jack

- masa czujnika: nie większa niż 4 g

- gwint montażowy: 5-40

- wymiary nie większe niż: 11 mm x 16.0 mm x 11 mm

- obudowa tytanowa

zestaw powinien zawierać:

- świadectwo kalibracji

- klej, wosk

- podkładka do montażu klejowego

- śrubki mocujące

- przewód o długości 15 m

- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi

1.3.4. Młotek modalny z technologią IEPE do wzbudzania małych i średnich obiektów – sztuk 1

- zakres pomiarowy 444 N,

- czułość 11,2  mV/N,

- częstotliwość rezonansowa ≥ 15 kHz

- waga młotka nie większa niż 0,10 kg

zestaw powinien zawierać:

- komplet nakładek udarowych (bardzo miękka, miękka, średnia, twarda).

- świadectwo kalibracji

- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi

1.3.5. Młotek modalny z technologią IEPE, do wzbudzania małych i średnich obiektów przy średnich i wysokich częstotliwościach – sztuk 1

- zakres częstotliwości do 8 kHz,

- zakres pomiarowy 2224 N,

- czułość 2,25 mV/N,

- częstotliwość rezonansowa ≥ 22 kHz

- waga młotka nie większa niż 0,16 kg

zestaw powinien zawierać:

- komplet nakładek udarowych (bardzo miękka, miękka, średnia, twarda).

- świadectwo kalibracji

- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi

1.3.6. Głowica impedancyjna z technologią IEPE  - 6 sztuk

Czujnik siły typu IEPE umożliwiający pomiar siły i drgań.

Parametry przy pomiarze drgań:

- czułość: 100 mV/g

- zakres pomiarowy: ± 50 g

- zakres częstotliwości: 0,7 Hz do 7 kHz (±10%)

Parametry przy pomiarze siły

- czułość 22.4 mV/N

- zakres pomiarowy: ± 222.4 N pk

Inne parametry:

- zakres temperatury: - 18 do +95 oC,

- waga: maksymalna 20 gr, złącze 10-32

- obudowa tytanowa

zestaw powinien zawierać:

- podkładka montażowa

- śrubka mocująca z gwintem 10-32/M6 x 0,75 – 2 sztuki

- śrubka mocująca z gwintem 10-32/10-32 – 2 sztuki

- świadectwo kalibracji

- 2 przewody o długości 15 m

- dokumentację techniczną i instrukcję obsługi

- Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca dostarczy urządzenie  do siedziby Zamawiającego tj.  Instytut Lotnictwa, 
Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, oraz dokona poprawnego montażu 
i uruchomienia urządzenia.

  - Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenie jest nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

  - Wykonawca zapewni  szkolenie z obsługi urządzenia  systemu pomiarowego do badań drgań oraz oprogramowania dla personelu badawczego po uruchomieniu oraz w trakcie eksploatacji dla 4 osób.

  - Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oraz serwisowe w czasie trwania gwarancji.

  - Oferowane urządzenie musi posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczające oferowane urządzenie na terenie Polski.

  - Wraz z urządzeniem należy przekazać wszelką dokumentację, instrukcje obsługi 
w języku polskim oraz inne materiały informacyjne pozwalające na korzystanie 
z urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

Wymagania dotyczące gwarancji:

–	minimalny wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji – 12 miesięcy, liczony jest od dnia uruchomienia urządzenia  przez Wykonawcę,

–	Wykonawca będzie zobowiązany do dołączenia do urządzenia karty gwarancyjnej,

–	w okresie gwarancji, gdy urządzenia okażą się wadliwe, Wykonawca zobowiązany będzie do jego naprawy lub, gdy naprawa okaże się niemożliwa do jego wymiany na nowy, wolny od wad, o identycznych parametrach,

–	w przypadku trzech napraw tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany urządzenia na nowe,

–	każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji,

–	czas naprawy – nie dłużej niż 7 dni od dnia odebrania urządzenia.

CPV: Wspólny Słownik Zamówień Publicznych – 38000000 - 5

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

Wymagany termin wykonania zamówienia − do12 tygodni od daty podpisania umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,  spełniają warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli złoży oświadczenie zgodne z treścią art. 22  ustawy;

- posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę jeżeli wykonał  a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywał w okresie ostatnich trzech lat  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
– w tym okresie,  przynajmniej trzech dostaw aparatury do pomiaru drgań,  na kwotę co najmniej 500.000,00 zł każda, wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie dostaw;

Warunek, o którym mowa powyżej musi być udokumentowany w wykazie zrealizowanych dostaw z podaniem ich przedmiotu, daty i miejsca dostarczenia oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że dostawy zostały należycie wykonane;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę,  jeżeli dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia min. 1 osoba, która będzie odpowiedzialna za montaż, szkolenie, posiadającą uprawnienia do serwisowania
 i obsługi urządzeń oferowanego producenta.

Uwaga: w przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych, innych podmiotów – Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniającej wykonanie zamówienia. Warunek będzie spełniony przez Wykonawcę, jeżeli przedstawi informację, że posiada w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo - kredytowej, środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum 1.000.000,00zł (jeden milion złotych);

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie zostali wykluczeni 
z postępowania o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 24 ustawy.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, każdy 
z Wykonawców musi indywidualnie spełniać warunki udziału w postępowaniu wskazane 
w art. 22 ust. 1 oraz art. 24 ustawy.

- Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Wykonawcy przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawią umowę regulującą ich współpracę.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy) Wykonawcy muszą złożyć następujące dokumenty

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej, niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający będzie oceniał spełnienie powyższych warunków wg formuły spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, zgodnie 
z Opisem przygotowania oferty.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

d.	zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami

Osobami upoważnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

w zakresie formalno-prawnym

- Ludwika Domżał, tel. (22) 846 00 11 w. 564, e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl;

w zakresie technicznym

- Wojciech Zawiejski, tel. (22) 846 00 11 w. 322, e-mail: wojciech.zawiejski@ilot.edu.pl;

- Daniel Szeląg, tel. (22) 846 00 11 w. 250, e-mail: daniel.szelag@ilot.edu.pl;

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z niniejszym postępowaniem należy zgłaszać na numer faksu: (22) 846 65 67 lub adres e-mail: ludwika.domzal@ilot.edu.pl

Zamawiający udzieli odpowiedzi na zgłoszone zapytania faksem lub na adres e-mail, 
w zależności od sposobu przekazania zapytania Zamawiającemu oraz dodatkowo zamieści otrzymane pytanie wraz z odpowiedzią na stronie internetowej.

Formularz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest do pobrania na stronie internetowej http://www.ilot.edu.pl (zakładka: przetargi i ogłoszenia), można go również otrzymać w siedzibie Zamawiającego, za pośrednictwem poczty, lub drogą elektroniczną, przesyłając prośbę o przesłanie SIWZ na adres: ludwika.domzal@ilot.edu.pl.

Termin związania ofertą  − 60 dni od daty otwarcia ofert.

Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 28.000,00 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy zł).

Wadium może być wniesione w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 
z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 
z 2007r. Nr 42, poz. 275). W przypadku gdy wadium będzie wniesione w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w treści dokumentu konieczny jest zapis:

„Kwota wadium zostanie wypłacona na pierwsze pisemne żądanie Instytutu Lotnictwa”.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana:

–	odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

–	nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

–	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

–	jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa 
w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Wadium wniesione w pieniądzu należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa:

Bank PKO S.A., nr konta: 90124062471111000049772760 z dopiskiem „postępowanie 
nr 49/DU/Z/12”. Wadium musi wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego, przed terminem składania ofert.

Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty jedną z wyżej wymienionych form wadium, zostanie wykluczony z postępowania.

Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust 4a, ustawy Pzp.

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę , któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

###### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający przed zawarciem umowy będzie żądał od wybranego Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5,5% proponowanej 
w formularzu cenowym wartości przedmiotu umowy brutto. Zabezpieczenie może być wniesione w formie określonej w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w postaci pieniężnej należy wpłacić na konto Instytutu Lotnictwa Bank PKO S.A., nr konta 90124062471111000049772760.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie innej niż w pieniądzu, termin ważności zabezpieczenia musi być dłuższy o minimum miesiąc od daty zakończenia świadczenia usług oraz prawo zaspokojenia roszczeń, do wysokości zabezpieczenia, przez Zamawiającego nie może być niczym ograniczone.

###### Opis sposobu przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez Wykonawcę. Każda ze stron oferty musi być kolejno ponumerowana i podpisana lub parafowana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy (zgodnie z wpisem do KRS lub załączonym upoważnieniem). Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Oferta musi być złączona w sposób trwały 
(np. zszyta zszywkami lub zbindowana), uniemożliwiający jej przypadkowe rozdzielenie. Oferty należy składać w nieprzejrzystych, zamkniętych, szczelnych i nienaruszonych kopertach lub opakowaniach w sposób uniemożliwiający otworzenie. Ofertę należy zapakować w kopertę (opakowanie) oznakowaną danymi wykonawcy i nr postępowania: 49/DU/Z/12 a następnie zapakować do koperty  zewnętrznej oznakowanej wyłącznie napisem: "Oferta dotycząca przetargu nr 49/DU/Z/12”.

Złożona oferta musi zawierać:

- wypełniony formularz cenowy (zał. nr 1);

- pisemne oświadczenie o spełnianiu wymagań, zgodne z treścią art. 22 ust. 1 (zał. nr 2);

- pisemne oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z art. 24 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (zał. nr 3);

- upoważnienie/pełnomocnictwo wskazujące zakres czynności osoby upoważnionej 
(w przypadku, gdy pełnomocnik składa lub poświadcza dokumenty za zgodność 
z oryginałem);

- informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy – wystawioną nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 
6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej trzech dostaw aparatury do pomiaru drgań, o wartości przynajmniej 500.000,00 zł każda, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (informacje należy zawrzeć w zał. nr 4),

- dokumenty potwierdzające, że ww. prace zostały należyte wykonanie np. listy referencyjne;

- wykaz osób odpowiedzialnych za montaż i szkolenie, posiadających uprawnienia do serwisowania i obsługi urządzeń oferowanego producenta wraz z informacjami na temat uprawnień i doświadczenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (należy wskazać min. jedną osobę);

- karty katalogowe lub folder oferowanego urządzenia, zawierające szczegółowy opis oferowanego produktu, nazwę producenta, nazwę modelu oraz dane potwierdzające spełnianie wymagań Zamawiającego wyszczególnionych w opisie przedmiotu zamówienia;

- oryginał dokumentu potwierdzający wniesienie wadium.

Zamawiający prosi o ułożenie składanych dokumentów w podanej wyżej kolejności.

Powyższe dokumenty i oświadczenia muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby/osobę upoważnioną do reprezentacji.

Jeżeli oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – powinny być one wyraźnie oznaczone i przekazane w oddzielnej kopercie.

UWAGA dla Wykonawców zagranicznych!

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w treści SIWZ pt. złożona oferta musi zawierać, do oferty:

1.	w pkt. I ppkt. 2, 7, 8 i 11 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, 
w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

a.	nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b.	nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

c.	nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.	w pkt. I ppkt. 10 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2 stosuje się odpowiednio.

Miejsce i termin składania ofert

Oferty w zaklejonych kopertach (z dopiskiem: przetarg nieograniczony nr 48/DU/Z/12) prosimy składać w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 
02-256 Warszawa, budynek B, w pokoju 38 (parter) do dnia 31.12.2012r. do godz. 10:00.

Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.12.2012r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Instytut Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa w sali konferencyjnej A, w bud. B (I piętro).

###### Kryteria i sposób oceny ofert

Każda prawidłowo złożona oferta spełniająca warunki SIWZ podlegać będzie ocenie według następujących kryteriów z poniższymi wagami:

- cena		– 100 %

Do oceny oferty przyjmowana będzie cena brutto podana na formularzu cenowym (zał.  nr 1). Cena musi być podana w złotych polskich. Podana w formularzu cena musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu  zamówienia

Ocena ceny oferty będzie obliczana wg wzoru:

#### Najniższa cena spośród złożonych ofert x 100 pkt.

### Cena oferty badanej

Z Wykonawcą, którego oferta zawiera najniższą cenę podpisana zostanie umowa, której propozycję określono w zał. nr 5.

##### Czynności niezbędne do wykonania przez Wykonawcę przed zawarciem umowy

Zamawiający będzie żądał wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na warunkach przedstawionych w wymaganiach dotyczących zabezpieczenia.

Uczestnikom postępowania przysługują środki ochrony prawnej zgodnie a ustawą – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) dział VI.

………………………………

Pieczęć firmy

Dot. sprawy nr 49/DU/Z/12

Zał. nr 1

## Tel. ..................................................................... .

## Fax: …………………............................, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję.

E-mail ……............……………….……, na który Zamawiający ma przesyłać korespondencję.

NIP ................................................................ Regon ...................

FORMULARZ CENOWY

na dostawę systemu pomiarowego do badań drgań wraz z oprogramowaniem, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ do postępowania przetargowego nr 49/DU/Z/12.

Ja, ..................................., niżej podpisany reprezentując firmę ............................................... oferuję dostawę urządzenia  o:

Nazwie ........................... typu .........................., producenta .................................., zgodnie 
z zakresem objętym niniejszym postępowaniem na następujących warunkach:

Cena

RAZEM:

Cena netto  ......................................  PLN

Podatek VAT ................................... PLN

Cena brutto ...................................... PLN

Oświadczenia

-/	oświadczam, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, uznajemy zasady postępowania w niej określone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,

-/	oświadczam, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ,

-/	oświadczam że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy zawartymi w SIWZ 
i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

.......................................................

pieczęć, data i podpis osoby upoważnionej

……………………

# Pieczęć firmy		Zał. nr 2

Dot. sprawy nr 49/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zgodnie z art. 22 ust. 1, niniejszym oświadczam, że:

1)	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

2)	posiadamy wiedzę i doświadczenie,

3)	dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

4)	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

....................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy	Zał. nr 3

Dot. sprawy nr 49/DU/Z/12

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu

Ja, ..........................................................., niżej podpisany, reprezentując firmę ..........................................................., działając w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych  (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), niniejszym oświadczam, że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1.

Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem.

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

……………………

# Pieczęć firmy	Zał. nr 4

Dot. sprawy nr 49/DU/Z/12

WYKAZ

wykaz wykonanych,

a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, przynajmniej trzech dostaw aparatury do pomiaru drgań, każda na kwotę co najmniej 500.000,00 PLN, które zostały wykonane w okresie ostatnich trzech lat, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.

| Lp. | Nazwa i rodzaj zamówienia | Okres realizacji – daty wykonania (data rozpoczęcia i zakończenia) | Nazwa, adres, telefon Zamawiającego | Wartość dostawy (cena brutto) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

..................................................................

(data, pieczęć i podpis osoby upoważnionej)

W załączeniu:

Dokumenty potwierdzające, że prace zostały wykonane należycie.

Zał. nr 5

U M O W A  Nr  projekt/DU/Z/2012

zawarta dnia ................ 2012r. w Warszawie pomiędzy: Instytutem Lotnictwa z siedzibą 
w Warszawie przy Al. Krakowskiej 110/114, 02-256 Warszawa, NIP: 525-000-84-94, REGON: 000037374, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000034960 prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

dr inż. Witolda Wiśniowskiego – Dyrektora Instytutu Lotnictwa

a firmą:

z siedzibą w ........................., adres ................................ wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS ........... prowadzonego przez Sąd Rejonowy ............ Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, :zwaną dalej Wykonawcą reprezentowaną przez:

……………………….

a wspólnie zwanymi Stronami.

Wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym nr postępowania 48/DU/Z/12, na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, ze zm.) o wartości szacunkowej powyżej  kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

.

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

- Przedmiot umowy – Dostawa systemu pomiarowego do badań drgań wraz z oprogramowaniem.

2.	Wynagrodzenie – z tytułu prawidłowego wykonania umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w łącznej wysokości ................ na zasadach określonych w § 6 umowy.

3.	Termin wykonania umowy – ................................... dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

§1

PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
o numerze 49/DU/Z/12 w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia oraz  instalacji Zamawiającemu  systemu pomiarowego do badań drgań wraz z oprogramowaniem, dalej zwane urządzeniem, o nazwie ........................, typu: ............................., producenta: ..............................., zgodnie z ofertą  złożoną dnia:  ..........................., której zakres jest zgodny ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia do postępowania nr 49/DU/Z/12.

§2

# WARUNKI REALIZACJI UMOWY

- Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi ....................... .

- Wykonawca dostarczy urządzenie do siedziby Zamawiającego, tj. do Instytutu Lotnictwa, Al. Krakowska 110/114, 02-256 Warszawa, oraz dokona poprawnego montażu 
i uruchomienia.

- Wykonawca zapewni  szkolenie z obsługi systemu pomiarowego do badań drgań i oprogramowania dla personelu badawczego po uruchomieniu oraz w trakcie eksploatacji  dla 4 osób.

- Wykonawca zapewni wsparcie techniczne oraz serwisowe w czasie trwania gwarancji.

- Oferowane urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa, dopuszczające oferowane urządzenie na terenie Polski.

- Wraz z urządzeniami należy przekazać wszelką dokumentację, instrukcje obsługi 
w języku polskim oraz inne materiały informacyjne pozwalające na korzystanie 
z urządzenia, zgodnie z zaleceniami producenta.

- Wykonawca:

  - zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa;

  - odpowiada za jakość i terminowość wykonania przedmiotu umowy;

  - odpowiada za działania i zaniechania osób skierowanych do realizacji umowy jak za własne działania i zaniechania;

  - zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających lub mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy, w tym 
o wszczęciu wobec niego postępowania: egzekucyjnego, naprawczego, likwidacyjnego lub innego;

- Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikającej dla Wykonawcy z niniejszej umowy, bez zgody Zamawiającego.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do sprzedaży urządzenia, które jest dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania na terenie państw Unii Europejskiej.

- Potwierdzeniem zrealizowania przedmiotu umowy będzie protokół odbioru stwierdzający poprawne działanie urządzenia, przekazanie dokumentów, zgodnie z ust. 6 oraz dokonanie szkolenia, zgodnie z ust. 3, podpisany przez przedstawicieli obu Stron.

# §3

# KLAUZULA POUFNOŚCI

- Wykonawca zobowiązuje się do:

- zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o Zamawiającym i przedmiocie niniejszej umowy, jakie uzyskał w związku z realizacją umowy;

- przestrzegania wytycznych Zamawiającego o ochronie udostępnianych informacji;

- przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.

- Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 
z wykonaniem przedmiotu umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania (pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) wymagają zachowania tajemnicy i nie mogą być bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego udostępnione osobie trzeciej ani ujawnione w inny sposób.

- Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności, o której mowa w ust. 1, przez wszystkie osoby, którymi posługuje się przy wykonywaniu przedmiotu umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego w związku z realizacją przedmiotu umowy na pisemne żądanie Zamawiającego, niezwłocznie po otrzymaniu takiego żądania.

- Wykonawca jest zwolniony z obowiązku zachowania tajemnicy i poufności, jeżeli informacje, co do których taki obowiązek istniał:

  - w dniu ich ujawnienia były powszechnie znane bez zawinionego przyczynienia się Wykonawcy do ich ujawnienia;

  - muszą być ujawnione zgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami sądów lub upoważnionych organów państwa;

  - muszą być ujawnione w celu wykonania przedmiotu umowy, a Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie.

§4

KOMUNIKACJA

- Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Zamawiającego jest:

Wojciech Zawiejski, tel. (22) 846 00 11 w. 322,  e-mail: wojciech.zawiejski@ilot.edu.pl.

Daniel Szeląg, tel. (22) 846 00 11 w. 250, e-mail: daniel.szelag@ilot.edu.pl.

- Osobą/Osobami odpowiedzialną/odpowiedzialnymi za realizację umowy, ze strony Wykonawcy jest/są:

.……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….…

§5

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczone urządzenia są nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Oferowane urządzenia muszą posiadać niezbędne certyfikaty i atesty, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wykonawca udziela gwarancji na okres ................. .

- Wykonawca zapewni obsługę serwisową urządzeń przez okres .................. .

- Wykonawca zapewnia wsparcie techniczne na działanie urządzenia, wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia producenta.

- W przypadku stwierdzenia wad urządzenia w okresie objętym gwarancją, Wykonawca, na swój własny koszt, zobowiązuje się do:

  - naprawy lub  gdy naprawa okaże się niemożliwa do wymiany na nowe, wolne od wad urządzenie, o identycznych parametrach,

  - w przypadku trzech napraw tego samego typu w okresie gwarancji Wykonawca będzie zobowiązany dokonać wymiany urządzenia na nowe,

  - każda naprawa gwarancyjna przedłuży gwarancję o czas przerwy w eksploatacji,

  - czasu naprawy – nie dłużej niż 7 dni od dnia odebrania urządzenia

§6

# CENY I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Za przedmiot umowy określony w § 1 umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę 
w wysokości ……….. zł netto oraz VAT, w kwocie ……………, co daje łączną kwotę  (słownie: …………………………………………………………………………...) brutto.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy, w tym wartość oprogramowania, opakowania, oznakowania, dostarczenia, montażu i poprawnego uruchomienia, szkolenia, ubezpieczenia na czas transportu oraz wszelkie należne cła i podatki, w tym podatek od towarów i usług VAT.

- Płatność nastąpi po wykonaniu przedmiotu umowy w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez płatnika faktury, przelewem, na konto Wykonawcy wskazane 
w fakturze.

- Podstawą wystawienia faktury, o której mowa w ust. 1, jest podpisanie protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust.10.

§7

# KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA

- Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy dostarczonej ze zwłoką za każdy dzień zwłoki. Kary umowne potrącone będą z należności Wykonawcy.

- W przypadku gdy zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy będzie dłuższa niż 14 dni kalendarzowych Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy, a Wykonawca będzie miał obowiązek zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- W przypadku zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy (niedotrzymania warunków gwarancji) Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wartości umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy wymaga formy pisemnej z podaniem uzasadnienia.

- W razie naruszenia przez Wykonawcę lub jego pracowników, konsultantów, doradców, podwykonawców lub inne osoby, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, obowiązków dotyczących zachowania poufności określonych w § 3 Wykonawca zapłaci karę w wysokości 3% wartości umowy.

- Kary umowne nie wykluczają dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych, jeżeli kara umowna nie pokryje całości wyrządzonej szkody.

§8

# INNE POSTANOWIENIA

- Wszystkie zmiany niniejszej umowy, jak również wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonania przedmiotu umowy, wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony będą dążyć do ugodowego rozstrzygnięcia sporów, jakie mogą wyniknąć w związku z realizacją umowy.

- W przypadku nie osiągnięcia porozumienia, Strony poddadzą spór rozstrzygnięciu sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo dla Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:	WYKONAWCA: