INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 28.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 42

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Proszę o udostępnienie kart katalogowych opraw oświetleniowych, które zaprojektowano w w/w obiekcie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że nie kart katalogowych opraw oświetleniowych, które zaprojektowano w w/w obiekcie.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie danych technicznych projektowych siłowników otwierających drzwi atrium 
w celu napływu powietrza w czasie pracy wentylatorów oddymiających.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że siłowniki otwierające drzwi atrium należy dobrać do szerokości drzwi
i zastosować się do zaleceń producenta drzwi oraz wentylatorów oddymiających.