INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 09.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr 47/DUZ/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Prosimy o potwierdzenie, że w zakres wyceny wchodzą niżej wymienione zakresy robot:

- przyłącze wodociągowe,

- przyłącze kanalizacji sanitarnej,

- przyłącze centralnego ogrzewania,

- odwodnienie terenu,

- kanalizacja deszczowa.

Jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakres prac i wyceny wchodzą: przyłącze wodociągowe, przyłącze kanalizacji sanitarnej, przyłącze centralnego ogrzewania, odwodnienie terenu oraz kanalizacja deszczowa zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Wszystkie przyłącza należy wykonać 
z istniejącej sieci na terenie Zamawiającego.