INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data:  23.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 32

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres postępowania wchodzi budowa przyłącza sieci teletechnicznej oraz czy Zamawiający posiada warunki techniczne na wykonanie tego przyłącza? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu postępowania nie wchodzi budowa przyłącza sieci teletechnicznej.

Pytanie nr 2

Prosimy o potwierdzenie czy w zakres postępowania wchodzi oświetlenie terenu? Jeśli tak, to prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w zakres przedmiotu postępowania  nie wchodzi oświetlenie terenu.