INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 27.11.2012r.                         Ilość stron: 2

### KOMUNIKAT nr 35

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DUZ/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w udzielonych odpowiedziach od Zamawiającego dotyczących istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z projektowanym budynkiem :

Komunikat nr 19 pytanie nr 5 Zamawiający odpowiada na pytanie : " Zamawiający informuje, że zgodnie z Planem zagospodarowania terenu przez teren inwestycji nie przebiegają istniejące sieci ( czynne lub nieczynne) wymagające przełożenia lub demontażu")

Komunikat nr 27 pytanie nr 5 oraz Komunikat nr 31 pytanie nr 9 Zamawiający odpowiada na pytanie : „Zamawiający informuje że zgodnie z planem zagospodarowania na terenie inwestycji nie ma istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z miejscem posadowienia projektowanego budynku „)

Komunikat nr 8 pytanie nr 6 Zamawiający odpowiada na pytanie : „Koszty należy uwzględnić 
w kosztach przygotowania terenu pod budowę oraz organizacji placu budowy"

komunikat nr 13 pytanie nr 2 Zamawiający odpowiada na pytanie : „Ponadto do realizacji inwestycji niezbędne będą rozbiórki bądź przekładki istniejących sieci"

Czy infrastruktura podziemna znajdująca się na Planie Zagospodarowania terenu jest istniejąca
(czynna lub nieczynna) i czy należy ją demontować lub przebudować . Jeżeli tak prosimy podać dokładnie zakres robót jaki należy wykonać, oraz o udostępnienie dokumentacji projektowej na powyższy zakres ponieważ Plan Zagospodarowania terenu nie zawiera niezbędnych danych do wyceny powyższego zakresu.

Odpowiedź

Zamawiający informuje że zgodnie z planem zagospodarowania na terenie inwestycji nie ma istniejącej infrastruktury podziemnej kolidującej z miejscem posadowienia projektowanego budynku.

Odpowiedź w komunikacie nr 13 pytanie nr 2 dotyczy rozbiórki budynku B1 i instalacji wraz
 z podłączeniami tego budynku.

Odpowiedź w komunikacie nr 8 pytanie nr 6 dotyczy istniejących nawierzchni drogowych, fundamentów po ogrodzeniu, itp.