INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 27.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 37

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W projekcie przetargowym systemu SAP znajduje się zapis: "Do wykrywania pożaru 
w pomieszczeniach biurowych, socjalnych, itp. projektuje się czujki z zakresem od TF1- do TF9." Czy rzeczywiście Inwestor wymaga montażu w każdym pomieszczeniu oraz przestrzeniach między stropowych, czujek optycznych wyposażonych w człon detektora tlenku węgla ? Jeżeli nie we wszystkich pomieszczeniach, to prosimy o podanie wymaganej liczby czujek z detektorem tlenku węgla lub określenie zakresu, bądź typu pomieszczeń, w których takie czujki mają być zainstalowane.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że systemu SAP należy wykonać z projektem załączonym do SIWZ.