INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 27.11.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 38

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Prosimy o potwierdzenie, że instalacja hydrantowa p-poż. nie wymaga izolacji antyroszeniowej (izolacja nie występuje ani w opisie technicznym, ani w przedmiarze robót )

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że instalację hydrantową p-poż. należy wykonać zgodnie z projektem.

Pytanie nr 2

Prosimy o uzupełnienie opisu technicznego wod-kan o wymogi dotyczące instalacji skroplin.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że instalacja instalacji skroplin należy wykonać zgodnie z projektem wod – kan i klimatyzacji.