INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 07.12.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 49

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęło pytanie, na które Zamawiający udzielił następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Z opisu technicznego wynika jednoznacznie, że zasilanie pomiędzy stacją transformatorową zlokalizowaną na terenie działki Inwestora a projektowaną stacją zlokalizowaną w projektowanym budynku ma być realizowane poprzez istniejący kabel ziemny SN i projektowaną rozdzielnicę SN zlokalizowaną w budynku. Niestety projekt nie zawiera schematu rozdzielnicy SN. W jednej z odpowiedzi na pytania do Inwestora, Inwestor informuje że rozdzielnica SN nie jest wymagana ponieważ zasilanie projektowanego transformatora będzie realizowane poprzez projektowany kabel SN, o długości 100 mb. podłączony do wolnego pola rozdzielnicy SN stacji transformatorowej znajdującej się na terenie działki Inwestora. Z tej odpowiedzi wnioskuje się że projektowany kabel jest bezpośrednio podłączony do zacisków strony pierwotnej projektowanego transformatora. W mojej ocenie odpowiedź jest sprzeczna z założeniami projektowymi i proszę o jednoznaczne wyjaśnienie tej kwestii.

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że zasilanie pomiędzy stacją transformatorową zlokalizowaną na terenie działki Inwestora a projektowaną stacją zlokalizowaną w projektowanym budynku ma być realizowane poprzez kabel ziemny SN i projektowaną rozdzielnicę SN zlokalizowaną w budynku zgodnie z projektem elektrycznym.