INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 47/DU/Z/12	Data: 07.12.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 50

do postępowania nr 47/DU/Z/12

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 47/DU/Z/12 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy w ofercie należy uwzględnić urządzenia aktywne sieci strukturalnej - przełączniki oraz centralę telefoniczną?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że instalacje teletechniczne należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 2

Czy w zakresie Wykonawcy jest dostawa stacji SN – Xiria 3-polowa?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że instalacje elektryczne  należy wykonać zgodnie z projektem wykonawczym.

Pytanie nr 3

Prosimy o informację na temat trasy kabla między stacją SN obiektu a złączem kablowym. Kabel ten zgodnie z odpowiedzią nr 8 komunikatu nr 19 jest w zakresie G.W. Jeśli nie ma projektu trasy kabla to prosimy o informacje czy kabel ten będzie układany pod powierzchnią asfaltową dróg publicznych oraz czy trasa ta będzie wymagała projektu organizacji ruchu zastępczego?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wymiana kabla od rozdzielni głównej do transformatora nie wymagała projektu organizacji ruchu i nie będzie układany pod powierzchnią asfaltową dróg.