INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 18/DU/Z/13	Data: 03.07.2012r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr 18/DU/Z/13

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 18/DU/Z/13 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Czy Zamawiający zmieni zapis odnośnie referencji celem umożliwienia uczestnictwa 
w postępowaniu większej liczbie oferentów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zapis  SIWZ, pkt b  „Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków”. otrzymuje następujące brzmienie: Warunek zostanie spełniony przez Wykonawcę, jeśli posiada doświadczenie zgodne 
z przedmiotem zamówienia i wykaże , iż w okresie  ostatnich pięciu lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonał, co najmniej 2 prace w zakresie budowy i montażu stacji transformatorowych rozdzielczych i budowy lub modernizacji rozdzielni SN oraz załączy dowody  potwierdzające, że prace te zostały wykonane należycie np. listy referencyjne.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający posiada schemat rozdzielnicy SN w budynku R, która ma być poddana 
adaptacji?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada dokumentację rozdzielni SN, która będzie udostępniona w trakcie wizji lokalnej i do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający posiada plan terenu objętego zakresem przetargu?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada plan terenu objętego przetargiem, który będzie udostępniony w trakcie wizji lokalnej i do wykonania zamówienia.

Pytanie nr 4

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z Zakładem Energetycznym dotyczące przedmiotowego postępowania, czy uzgodnienia te będą po stronie Wykonawcy?

Odpowiedź:

Uzgodnienia z Zakładem Energetycznym dotyczące przedmiotowego postępowania są po stronie Zamawiającego.