INSTYTUT LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11 Fax:/22/846 65 67

**Nasz znak: 09/DU/Z/14 Data: 05.02.2014r. Ilość stron: 2**

### KOMUNIKAT nr 2

**do postępowania nr 09/DU/Z/14**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że w związku z pytaniami Wykonawców, zmianie ulega pkt. 1 opisu przedmiotu zamówienia oraz termin wykonania zamówienia określone w SIWZ:

**Opis przedmiotu zamówienia**

Było:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. dostawę następujących gazów:
	1. Azot 4.6 – ilość ok. 150 m3, w butlach 50l (napełnienie ok. 10m3)
	2. Argon 5.0 – ilość ok. 65 m3, w butlach 50l (napełnienie ok. 11m3)
	3. Tlen 5.0 – ilość ok. 10 m3, w butlach 50l (napełnienie ok. 10m3)

Jest:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. dostawę następujących gazów:
	1. Azot 4.6 – ilość ok. 150 m3, w butlach 50l (napełnienie ok. 10m3)

Parametry:

Azot 99,996%

O2 ≤ 6ppm

CO2 ≤ 6ppm

* 1. Argon 5.0 – ilość ok. 65 m3, w butlach 50l (napełnienie ok. 11m3)

Parametry:

Argon 99,999%

O2 ≤ 2ppm

N2 ≤ 5ppm

H2O ≤ 3ppm

CnHm ≤ 0.6ppm

CO ≤ 0.5ppm

CO2 ≤ 0.6ppm

* 1. Tlen 5.0 – ilość ok. 10 m3, w butlach 50l (napełnienie ok. 10m3)

Parametry:

Tlen 99,999%

H2O ≤ 3ppm

CnHm ≤ 0.3ppm

CO2 ≤ 0.6ppm

N2 ≤ 6ppm

Ar ≤ 6ppm

**Termin wykonania zamówienia**

Było: od daty podpisania umowy do 31.12.2014 r.

Jest: od daty 03.03.2014 r. do 31.12.2014 r.

**W związku z powyższym zmianie ulega:**

1. **termin składania ofert z dnia 07.02.2014 r. na 11.02.2014 r. Miejsce i godzina pozostają bez zmian.**
2. **Termin otwarcia ofert z dnia 07.02.2014 r. na 11.02.2014 r. Miejsce i godzina pozostają bez zmian.**
3. **początek biegu terminu związania ofertą licząc od nowego terminu składania ofert**