INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 15/DU/Z/14	Data: 19.02.2014r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr 15/DU/Z/14

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 15/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Czy obszar między osiami 4-5/A-(B+~3,3m) rys. nr 10 (rzut parteru) jest objęty przetargiem?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że obszar między osiami 4-5/A-(B+~3,3m) rys. nr 10 (rzut parteru) nie  jest objęty przetargiem.

Pytanie nr  2

Czy pomieszczenia serwerowni na I p są objęte przetargiem, jeżeli tak to czy zabezpieczenie wyposażenia serwerowni leży po stronie wykonawcy?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że pomieszczenia serwerowni na I p, nie są  objęte przedmiotem zamówienia.