INSTYTUT  LOTNICTWA

## Komisja ds. Zamówień Publicznych

Aleja Krakowska 110/114

02-256 Warszawa

Tel:/22/ 846 00 11        Fax:/22/846 65 67

Nasz znak: 37/DU/Z/14	Data: 18.08.2014r.                         Ilość stron: 1

### KOMUNIKAT nr 2

do postępowania nr 37/DU/Z/14

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 37/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

Pytanie nr  1

Czy jest możliwość zmiany parametru sprzętu wyszczególnionego w załączniku nr 1 do SIWZ:  obiektyw 20x z NA nie gorszym niż 0,46?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza obiektyw 20x z NA nie gorszym niż 0,46.