**Nasz znak: 33/DU/Z/14 Data 17.09.2014 r.**

### KOMUNIKAT nr 1

**do postępowania nr 33/DU/Z/14**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 33/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający dopuści komorę klimatyczna z zakresem temperatury panującej   
w komorze bez kontroli wilgotności: od temperatury -40oC do 150oC. Spełniającą pozostałe wymagania Zamawiającego ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie dopuści komory o zakresie temperatur: -40oC do 150oC. Zakres temperatur określony w SIWZ jest uwarunkowany pracami laboratoryjnymi, które Zamawiający przewiduje wykonywać w zamawianym urządzeniu i odstępstwa od tego zakresu są niemożliwe.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający dopuści listy referencyjne na co najmniej 2 dostawy sprzętu laboratoryjnego, o wartości co najmniej 100 000,00 zł netto każda wraz z załączonym dowodem potwierdzającym, że prace te zostały wykonane należycie ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuści tylko listy referencyjne dotyczące dostawy komór klimatycznych.