**Nasz znak: 33/DU/Z/14 Data 19.09.2014 r.**

### KOMUNIKAT nr 2

**do postępowania nr 33/DU/Z/14**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 33/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje komorę o poj. 225l ( wymiary wew. Szer.–500mm,W – 750 mm,G.–600 mm) ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie akceptuje urządzenia o mniejszej pojemności komory roboczej niż określona w SIWZ.

**Pytanie nr 2**

Czy Zamawiający zaakceptuje termin dostawy komory do 12 tygodni ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie akceptuje dłuższego terminu dostawy niż 8 tygodni, ze względu na harmonogram realizowanego projektu.

**Pytanie nr 3**

Prosimy o dokładne sprecyzowanie, co Zamawiający rozumie przez "oferenci proszeni są o powołanie się na testy wykazujące spełnienie niniejszego warunku"( Parametry komory).

**Odpowiedź**

Poprzez sformułowanie „oferenci proszeni są o powołanie się na testy wykazujące spełnienie niniejszego warunku” rozumie się, załączenie do składanej oferty dokumentów potwierdzających zdolność oferowanej komory, do ciągłego utrzymywania parametrów temperatury i wilgotności w wymienionych w SIWZ punktach.