**Nasz znak: 33/DU/Z/14 Data 19.09.2014 r.**

### KOMUNIKAT nr 3

**do postępowania nr 33/DU/Z/14**

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 33/DU/Z/14 wpłynęły pytania, na które Zamawiający udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy Zamawiający zaakceptuje zakres temperatury panującej w komorze kontrolą wilgotności: od temperatury 15°C do 85°C ?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie akceptuje zakresu temperatur komory z kontrolą wilgotności od +15oC do +85oC.

**Pytanie nr 2**

Proszę o potwierdzenie zakresu temperatury komory od - 70°C do + 150°C.

**Odpowiedź**

Zakres temperatur powinien być następujący:

- Zakres temperatury panującej w komorze bez kontroli wilgotności: od temperatury -70oC do +150oC

- Zakres temperatury panującej w komorze z kontrolą wilgotności: od temperatury +15oC do +90oC