**Nasz znak: 06/DU/Z/15 Data 20.02.2015 r. Ilość stron: 2**

### KOMUNIKAT nr 5

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego postępowania nr 06/DU/Z/15 wpłynęły pytania Wykonawcy, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 tycznia 2004r. prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą pzp udzielił następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie innych aniżeli proponowane
w pkt.5.2. PFU zabezpieczenia akustyczne ?

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie i wykonanie innych zabezpieczeń akustycznych niż zabezpieczenia proponowane w pkt.5.2. PFU pod warunkiem zachowania funkcjonalności instalacji technologicznej.

**Pytanie nr 2**

W związku z potrzebą sporządzenia oferty uwzględniającej wiele branż oraz z uwagi na wyznaczony w SIWZ termin przedłożenia oferty, t. j. 26.02.2015 jest stanowczo za krótki. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na jego wydłużenie o minimum 14 dni i jednocześnie umożliwi zadawanie pytań po wizji lokalnej ? Dotychczasowa organizacja postępowania
o udzielenie zamówienia to wyklucza?

**Odpowiedź**

Zamawiający nie wydłuży terminu składania ofert.

**Pytanie nr 3**

W SIWZ w rozdziale IX pkt.1 precyzuje się warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pytanie dotyczy warunków wykonania „projektu wraz z wykonaniem
 i montażem zabezpieczeń akustycznych, umożliwiających ograniczenie hałasu emitowanego prze obiekt technologiczny o kubaturze pomieszczeń nie mniejszej niż 1000m3”. Ponieważ w tzw. Poświadczeniach wykonania zadania nie zawsze Zamawiający określa kubaturę obiektu to jako oferent możemy jedynie jej wartość określić w przybliżeniu, nie wchodząc w szczegóły. Czy Zamawiający takie uzupełnienia uzna ?

**Odpowiedź**

Jeżeli kubatura obiektów objętych wykonaniem projektu, wykonaniem i montażem zabezpieczeń akustycznych nie wynika jednoznacznie z listów referencyjnych, protokołów odbioru prac lub innych poświadczeń wykonania prac, Zamawiający dopuszcza przedstawienie planów, rysunków, oświadczeń lub innych dowodów wskazujących, że wymagania rozdziału IX pkt.1 SIWZ są spełnione.

**Pytanie nr 4**

W SIWZ w rozdziale IX pkt.1 precyzuje się warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pytanie dotyczy warunków „źródła hałasu charakteryzującym się równoważnym poziomem dźwięku nie mniejszym niż 90 dB(A)”. W tzw. Poświadczeniach
 j. w. są bądź określane poziomy LAeqT jakie powinien Wykonawca osiągnąć na granicy działki bądź w wyznaczonym punkcie referencyjnym. Często oznacza to poziomy źródła
w bezpośrednim sąsiedztwie źródła lub/i w polu bliskim nawet rzędu 100 dB(A), ale nie jest to w w/w dokumentach zapisane. Jako oferent możemy takie informacje podać
w stosownym uzupełnieniu. Czy Zamawiający takie uzupełnienie uzna ?

**Odpowiedź**

Odpowiedź: Wykonawca jest zobowiązany przedstawić dowody, że źródła hałasu objęte wykonaniem projektu, wykonaniem i montażem zabezpieczeń akustycznych charakteryzowały się poziomem hałasu nie mniejszym niż 90 dB(A). Jeżeli pomiary nie były wykonywane w bezpośrednim sąsiedztwie źródeł hałasu Zamawiający dopuszcza przedstawienie wyników pomiarów na granicy działki lub w wyznaczonym punkcie referencyjnym oraz oświadczenia popartego szacunkowymi obliczeniami, że źródła hałasu spełniały wymagania rozdziału IX pkt.1 SIWZ.

**Pytanie nr 5**

W SIWZ w rozdziale XIV pkt. 13 na stronie 9 podaje się, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień i przywołuje się załącznik nr 7 do SIWZ. Natomiast w SIWZ w załączniku nr 7 znajduje się umowa a nie wykaz osób. W związku z powyższym uprzejmie proszę o stosowne wyjaśnienie czy uzupełnienie.

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, że w rozdziale XIV pkt.13 j, str. 9 SIWZ, przez pomyłkę znalazł się zapis dotyczący osób które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.